КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ЗАВОДА «AZIMUT»

| № п/п | КОД ЗАВОДА | НАИМЕНОВАНИЕ | ФОТОГРАФИЯ | КОД заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JC-05-01-01 | НИЖНЯЯ КРЫШКА КРЕСЛА (задняя) 100А |  | А0001 |
| 2 | JC-05-01-01 | НИЖНЯЯ КРЫШКА КРЕСЛА (задняя) 100А |  | А0002 |
| 3 | JC-05-01-04 | КРЫШКА СПИНКИ КРЕСЛА 100А |  | А0003 |
| 4 | JС-05-01-02 | ПЛАСТИКОВЫЙ КОЖУХ СИЛОВОГО БЛОКА 100А |  | А0004 |
| 5 | JC-05-01-05 | НИЖНЯЯ КРЫШКА ЗАЩИТЫ МОТОРА 100А |  | А0005 |
|  | JC-05-01-05 | НИЖНЯЯ КРЫШКА ЗАЩИТЫ МОТОРА 100А |  | А0392 |
| 6 | JC-05-01-06 | НИЖНЯЯ КРЫШКА (ЗАДНЯЯ) 200А/В |  | А0006 |
| 7 | JC-05-01-07 | ПЛАСТИКОВЫЙ КОЖУХ СИЛОВОГО БЛОКА 200А/В |  | А0007 |
| 8 | JC-05-01-08 | КРЫШКА ПЛАСТИКОВОГО КОЖУХА СИЛОВОГО БЛОКА 200А/В |  | А0008 |
| 9 | JC-05-01-02 | ЛЕВАЯ ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА КРЕСЛА 300 |  | А0009 |
| 10 | JC-05-01-11-01 | ПРАВАЯ ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА КРЕСЛА 300 |  | А0010 |
| 11 | JC-05-01-11-01 | ПРАВАЯ ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА КРЕСЛА 300 |  | А0011 |
| 12 | JC-05-01-13-02 | ЛЕВАЯ ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА КРЕСЛА 400А |  | А0012 |
| 13 | JC-05-01-13-02 | НИЖНЯЯ КРЫШКА КРЕСЛА 400А |  | А0013 |
| 14 | JC-05-01-15-03 | НИЖНЯЯ КРЫШКА ПАНЕЛИ ОГРАЖДЕНИЯ 400А |  | А0014 |
| 15 | JC-00-00-00-00 | ПЛАСТИКОВАЯ КРЫШКА ГИДРОБЛОКА 400А |  | А0015 |
| 16 | JC-05-01-17 | ЗАДНЯЯ КРЫШКА КРЕСЛА |  | А0016 |
| 17 | JC-05-01-17 | ЗАДНЯЯ КРЫШКА КРЕСЛА |  | А0017 |
| 18 | JC-05-01-15 | НИЖНЯЯ КРЫШКА НОГИ КРЕСЛА |  | А0018 |
| 19 | JC-05-01-15 | НИЖНЯЯ КРЫШКА НОГИ КРЕСЛА |  | А0019 |
| 20 | JC-05-01-16 | ВЕРХНЯЯ КРЫШКА НОГИ КРЕСЛА |  | А0020 |
| 21 | JC-05-01-16 | ВЕРХНЯЯ КРЫШКА НОГИ КРЕСЛА |  | А0021 |
| 22 | JC-05-02-01 | ПОДЛОКОТНИК МОДЕЛЬ 91 100 А |  | А0022 |
| 23 | JC-05-02-02 | ПОДЛОКОТНИК МОДЕЛЬ 93 200А/200B/300B/ 400A |  | А0023 |
| 24 | JC-00-00-00-00 | КЛИПСА ПОДЛОКОТНИКА |  | А0024 |
| 25 | JC-00-00-00-00 | КОЖА ПОДГОЛОВНИКА |  | А0025 |
| 26 | JC-00-00-00-00 | КОЖА ПОДГОЛОВНИКА |  | А0026 |
| 27 | JC-00-00-00-00 | ПОДГОЛОВНИК |  | А0027 |  |
| 28 | JC-00-00-00-00 | ПОДГОЛОВНИК |  | А0028 |  |
| 29 | JC-00-00-00-00 | ПОДГОЛОВНИК | Зам фото прямоуг. | А0029 |  |
| 30 | JC-00-00-00-00 | ПОДГОЛОВНИК |  | А0030 |  |
| 31 | JC-00-00-00-00 | ПОДГОЛОВНИК |  | А0031 |  |
| 32 | JC-00-00-00-00 | КРЫШКА ПОДГОЛОВНИКА |  | А0032 |
| 33 | JC-05-04-01 | РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ ПОДГОЛОВНИКА |  | А0033 |
| 35 | JC-05-04-03 | ВРАЩАЮЩАЯСЯ ОСЬ ПОДГОЛОВНИКА (низ) |  | А0035 |
| 36 | JC-05-04-04 | ЗАЖИМЫ МЕХАНИЗМА ПОДГОЛОВНИКА |  | А0036 |
| 37 | JC05-04-01-B | КРЕПЛЕНИЕ ПОДГОЛОВНИКА К СПИНКЕ КРЕСЛА |  | А0037 |
| 38 | JC-05-06-01 | СИДЕНЬЕ КРЕСЛА 100А/200А/200В/ 300В\400А |  | А0038 |
| 39 | JC-05-06-01 | СИДЕНЬЕ КРЕСЛА 100А/200А/200В/ 300В\40 А |  | А0039 |
| 40 | JC-05-06-01 | СИДЕНЬЕ КРЕСЛА 100А/200А/200В/ 300В\400А |  | А0040 |
| 41 | JC-05-06-01 | СИДЕНЬЕ КРЕСЛА 100А/200А/200В/ 300В\400А |  | А0041 |
| 42 | JC-05-06-01 | СИДЕНЬЕ КРЕСЛА 100А/200А/200В/300В\400А |  | А0042 |
| 43 | JC-05-06-01 | СИДЕНЬЕ КРЕСЛА 100А/200А/200В/300В\400А |  | А0043 |
| 44 | JC-05-06-00 | СИДЕНЬЕ КРЕСЛА |  | А0044 |
| 45 | JC-05-06-00 | СИДЕНЬЕ КРЕСЛА |  | А0045 |
| 46 | JC-05-06-00 | СИДЕНЬЕ КРЕСЛА |  | А0046 |
| 47 | JC-05-06-00 | СИДЕНЬЕ КРЕСЛА |  | А0047 |
| 48 | JC-05-06-00 | СИДЕНЬЕ КРЕСЛА |  | А0048 |
| 49 | JC-05-06-00 | СИДЕНЬЕ КРЕСЛА |  | А0049 |
| 50 | JC-05-06-00 | СИДЕНЬЕ КРЕСЛА |  | А0050 |
| 51 | JC-05-06-02 | СПИНКА КРЕСЛА 200А/200В/300В/400А | ТИП №1 | А0051 |
| 52 | JC-05-06-02 | СПИНКА КРЕСЛА 200А/200В/300В/400А | ТИП №1 | А0052 |
| 53 | JC-05-06-02 | СПИНКА КРЕСЛА 200А/200В/300В/400А | ТИП №1 | А0053 |
| 54 | JC-05-06-02 | СПИНКА КРЕСЛА 200А/200В/300В/400А | ТИП №1 | А0054 |
| 55 | JC-05-06-02 | СПИНКА КРЕСЛА 200А/200В/300В/400А | ТИП №1 | А0055 |
|  |  | Пластик к спинке Тип №3 |  | А0405 |
| 56 | JC-00-00-00-00 | СПИНКА КРЕСЛА |  | А0056 |
| 57 | JC-00-00-00-00 | СПИНКА КРЕСЛА |  | А0057 |
| 58 | JC-00-00-00-00 | СПИНКА КРЕСЛА |  | А0058 |
| 59 | JC-00-00-00-00 | СПИНКА КРЕСЛА |  | А0059 |
| 61 | JC-05-07-01 | ЭЛЕКТРОМОТОР БЕЗ ПАМЯТИ |  | АП0061 |
| 62 | JC-05-07-02 | ЭЛЕКТРОМОТОР С ПАМЯТЬЮ |  | АП0062 |
| 63 | Мощность указать JC-05-07-03 | ЭЛЕКТРОМОТОР ПОДЪЕМА СПИНКИ MARUNI |  | АП0063 |
| 64 | JC-05-07-04 | ЭЛЕКТРОМОТОР ПОДЪЕМА КРЕСЛА MARUNI (с памятью) |  | АП0064 |
| 65 | JC-05-08-01 | ЭЛЕКТРОМОТОР ПОДЪЕМА КРЕСЛА (без памяти «Раниес») |  | А0065 |
| 66 | JC-05-08-02 | ЭЛЕКТРОМОТОР ПОДЪЕМА КРЕСЛА (с памятью «Раниес») |  | А0066 |
| 67 | JC-05-08-03 | ЭЛЕКТРОМОТОР LINAK 4000N |  | АП0067 |
| 68 | JC-05-08-04 | ЭЛЕКТРОМОТОР (с памятью) LINAK |  | А0068 |
| 69 | JC-05-09-01 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОРШЕНЬ (компенсационный) малый |  | А0069 |
| 70 | JC-05-09-02 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОРШЕНЬ (компенсационный) |  | АЮ0070 |
| 71 | JC-05-10 | МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ |  | А0071 |
| 72 | JC-04-01 | ОСНОВНОЙ КЛАПАН КОНТРОЛЯ ВОДЫ И ВОЗДУХА |  | А0072 |
| 73 | JC-04-02 | РЕДУКТОР С ОТСТОЙНИКОМ |  | АС0073 |
| 74 | JC-04-07 | МАНОМЕТР КРУГЛЫЙ | НЕТ ФОТО | А0074 |
| 75 | JC-04-03-01 | МЕДНЫЙ ФИЛЬТР ВОДЫ |  | А0075 |
| 76 | JC-04-03-01 | ПЛАСТИКОВЫЙ СТАКАН |  | А0076 |
| 77 | JC-04-03-02 | СЕТКА МЕДНОГО ФИЛЬТРА |  | А0077 |
| 78 | JC-00-00-00 | КРЕПЕЖНЫЙ БОЛТ ФИЛЬТРА ВОДЫ |  | А0078 |
| 79 | JC-04-03-03 | ПЛАСТИКОВЫЙ ВОДЯНОЙ ФИЛЬТР |  | А0079 |
| 80 | JC-04-03-04 | КОРПУС, ФИЛЬТР, СЕТКА И КРЫШКА ПЛАСТИКОВОГО ФИЛЬТРА |  | А0080 |
| 81 | JC-04-04 | ТРАНСФОРМАТОР |  | А0081 |
| 82 | JC-00-00-00 | ТРАНСФОРМАТОР |  | А0082 |
| 83 | JC-00-00-00 | ТРАНСФОРМАТОР |  | А0083 |
| 84 | JC-04-05 | СЕТЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ |  | А0084 |
| 85 | JC-04-06-01 | ГНЕЗДО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ | НЕТ ФОТО | А0085 |
| 86 | JC-04-06-02 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | НЕТ ФОТО | А0086 |
| 87 | JC-02-01 | НЕГАТОСКОП 220 W |  | А0087 |
| 88 | JC-02-02 | НЕГАТОСКОП |  | А0088 |
| 89 | JC-01-02-02 | ЛАМПА НЕГАТОСКОПА |  | А0089 |
| 90 | JC-02-01-02 | ТРАНСФОРМАТОР ПОНИЖАЮЩИЙ |  | А0090 |
| 91 | JC-02-02-01 | ПЛАТА НЕГАТОСКОПА |  | А0091 |
| 92 | JC-00-00-00 | ПЛАТА НЕГАТОСКОПА 600 |  | А0092 |
| 93 | JC-02-03 | ПУСТЕР УГЛОВОЙ |  | А0093 |
| 94 | JC-02-03 | ПУСТЕР УГЛОВОЙ |  | А0094 |
| 95 | JC-00-00-00 | ШЛАНГ ПУСТЕРА |  | АП0095 |
| 96 | JC-00-00-00 | РЕМКОМПЛЕКТ ПУСТЕРА |  | А0096 |
| 97 | JC-00-00-00 | РЕМКОМПЛЕКТ ПУСТЕРА |  | А0097 |
| 98 | JC-00-00-00 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КНОПКИ ПУСТЕРА |  | А0098 |
| 99 | JC-00-00-00 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КНОПКИ ПУСТЕРА |  | А0099 |
| 100 | JC-02-03-01 | НОСИК ПУСТЕРА |  | А0100 |
| 101 | JC-02-03-02 | КНОПКА ПУСТЕРА УГЛОВОГО В СБОРЕ |  | А0101 |
|  | JC-02-03-02 | КНОПКА ПУСТЕРА ПРЯМОГО В СБОРЕ |  | А0408 |
| 102 | JС-02-04 | ПУСТЕР ПРЯМОЙ |  | А0102 |
| 103 | JС-02-04 | ПУСТЕР ПРЯМОЙ |  | А0103 |
| 104 | JC-02-04-02 | ПРУЖИНА КНОПКИ ПУСТЕРА |  | АП0104 |
| 105 | JC-02-04 | МАНОМЕТР СТОЛИКА ВРАЧА |  | А0105 |
| 106 | JC-02-05 | ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН В СБОРЕ БЕЗ СБРОСА ВОДЫ |  | А0106 |
| 107 | JC-02-05-01 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО диаметр |  | А0107 |
| 108 | JC-02-06-01 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО диаметр |  | А0108 |
| 109 | JC-02-05-02 | КОРПУС КЛАПАНА |  | А0109 |
| 110 | JC-02-05-03 | ПОРШЕНЬ КЛАПАНА |  | А0110 |
| 111 | JC-02-06 | ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН В СБОРЕ СО СБРОСОМ ВОЗДУХА |  | А0111 |
| 112 | JC-02-06-02 | КОРПУС КЛАПАНА |  | А0112 |
| 113 | JC-02-06-03 | ПОРШЕНЬ КЛАПАНА |  | А0113 |
| 114 |  | ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ МЕСТА АССИСТЕНТА |  | А0114 |
| 115 | JC-02-10-92-01 | ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА |  | А0115 |
| 116 | JC-02-10-92-02 | НАКЛЕЙКА УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА |  | А0116 |
| 117 | JC-02-10-92T-01 | ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА |  | А0117 |
| 118 | JC-02-10-92T-02 | НАКЛЕЙКА УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА |  | А0118 |
| 119 | JC-02-10-93-01 | ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА 400A |  | А0119 |
| 120 | JC-02-10-93-02 | НАКЛЕЙКА УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА 400A |  | А0120 |
| 121 | JC-02-10-93T-01 | ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА 300B |  | А0121 |
| 122 | JC-02-10-93T-01 | НАКЛЕЙКА УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА 300B |  | А0122 |
| 123 | JC-02-11-93-01 | ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА АССИСТЕНТА 300(В) |  | А0123 |
| 124 | JC-02-11-93-02 | НАКЛЕЙКА УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА 300(В) |  | А0124 |
| 125 | JC-02-10-96A-01 | ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА |  | А0125 |
| 126 | JC-00-00-00 | НАКЛЕЙКА УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА |  | А0126 |
| 127 | JC-00-00-00 | НАКЛЕЙКА УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА |  | А0127 |
| 128 | JC-00-00-00 | НАКЛЕЙКА УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА |  | А0128 |
| 129 | JC-00-00-00 | ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА |  | А0129 |
| 130 | JC-00-00-00 | НАКЛЕЙКА УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА |  | А0130 |
| 131 | JC-02-11-95-01 | ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА АССИСТЕНТА 400А |  | А0131 |
| 132 | JC-02-11-95-02 | НАКЛЕЙКА УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА АССИСТЕНТА 400А |  | А0132 |
| 133 | JC-00-00-00 | ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА |  | А0133 |
| 134 | JC-00-00-00 | НАКЛЕЙКА УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА |  | А0134 |
| 135 | JC-00-00-00 | НАКЛЕЙКА УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА |  | А0135 |
| 136 | JC-00-00-00 | ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА 600 |  | А0136 |
| 137 | JC-00-00-00 | НАКЛЕЙКА УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА 200BN |  | А0137 |
|  |  | НАКЛЕЙКА УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА |  | А0409 |
| 138 | JC-02-12-01 | ГРЕБЕНКА НА 3 ИНСТРУМЕНТА100A/200A\ 200B/300B400A |  | А0138 |
| 139 | JC-02-12-02 | МЕМБРАНА ГРЕБЕНКИ НА 3 ИНСТРУМЕНТА |  | А0139 |
| 140 | JC-02-12-03 | ГРЕБЕНКА НА 4 ИНСТРУМЕНТА |  | А0140 |
| 141 | JC-02-12-04 | МЕМБРАНА ГРЕБЕНКИ НА 4 ИНСТРУМЕНТА |  | А0141 |
| 142 | JC-00-00-00 | ГРЕБЕНКА ЭЛЕКТРОКЛАПАНОВ В СБОРЕ (нового образца) |  | А0142 |
| 143 | JC-00-00-00 | КЛАПАН (нового образца) |  | А0143 |
| 144 | JC-02-12 | ГРЕБЕНКА ЭЛЕКТРОКЛАПАНОВ В СБОРЕ НА 4 ИНСТРУМЕНТА |  | А0144 |
| 145 | JC-02-13-01 | ЭЛЕКТРОКЛАПАН |  | А0145 |
| 146 | JC-00-00-00 | ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ЭЛЕКТРОКЛАПАНОВ НА 3 ИНСТРУМЕНТА |  | А0146 |
| 147 | JC-02-13-02 | ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ЭЛЕКТРОКЛАПАНОВ НА 4ИНСТРУМЕНТА |  | А0147 |
| 148 | JC-02-15 | СВИТЧ |  | АС0148 |
| 149 | JC-02-18 | ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН ВОДЫ |  | АС0149 |
| 150 | JC-00-00-00 | ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН ВОДЫ |  | А0150 |
| 151 | JC-02-19 | РЕГУЛЯТОР |  | А0151 |
| 152 | JC-02-20 | КЛАПАН В ОДНУ СТОРОНУ |  | А0152 |
|  | JC-02-20 | КЛАПАН В ОДНУ СТОРОНУ С МЕНЬШИМ ДИАМЕТРОМ |  | А0410 |
| 153 | JC-02-22 | ШЛАНГ НАКОНЕЧНИКОВ 4х КАНАЛЬНЫЙ |  | АС0153 |
| 154 | JC-02-14 | ГИЛЬЗА МУФТЫ ИНСТРУМЕНТА 4х-КАНАЛЬНАЯ |  | А0154 |
| 155 | JC-02-14 | ГИЛЬЗА МУФТЫ ИНСТРУМЕНТА (не комплект) |  | А0155 |
| 156 |  | РУЧКА СТОЛИКА ВРАЧА 200А/400А |  | А0156 |
| 157 | JC-02-23-02 | РУЧКА СТОЛИКА ВРАЧА 200В/300В |  | А0157 |
| 158 | JC-02-03-500 | РУЧКА СТОЛИКА ВРАЧА 500 |  | А0158 |
| 159 | JC-02-24-01 | БУТЫЛЬ СБОРНИКА МАСЛА С НАКОНЕЧНИКОВ |  | А0159 |
| 160 | JC-02-24-02 | ЦОКОЛЬ БУТЫЛИ СБОРНИКА МАСЛА СНАКОНЕЧНИКОВ |  | А0160 |
| 161 | JC-02-25 | КНОПКА ПНЕВМОТОРМОЗА СТОЛИКА ВРАЧА 200B/200A 300B/400A |  | А0161 |
| 162 | JC-02-26-01 | МЕСТО ИНСТРУМЕНТОВ 100A/200A 400A |  | А0162 |
| 163 | JC-02-26-01-B | ЗАДНЯЯ КРЫШКА МЕСТА ИНСТРУМЕНТОВ 100A/200A 400A |  | А0163 |
| 164 | JC-00-00-00 | МЕСТО ИНСТРУМЕНТОВ (верх) 200AN 300 AN 400AN |  | А0164 |
| 165 | JC-00-00-00 | МЕСТО КЛАПАНА |  | А0165 |
| 166 | JC-00-00-00 | МЕСТО КЛАПАНА БЕЗ ТОЛКАТЕЛЯ |  | А0166 |
| 167 | JC-00-00-00 | МЕСТО ИНСТРУМЕНТОВ |  | А0167 |
| 168 | JC-00-00-00 | ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА ИНСТРУМЕНТОВ |  | А0168 |
| 169 | JC-01-01 | ШТАНГА СВЕТИЛЬНИКА ПРЯМОУГОЛЬНОГО |  | А0169 |
|  | JC-01-01 | ШТАНГА СВЕТИЛЬНИКА ПРЯМОУГОЛЬНОГО |  | А0411 |
| 170 | JC-01-02 | СВЕТИЛЬНИК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ |  | А0170 |
|  | JC-01-02 | СВЕТИЛЬНИК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ БЕЗ СТЕКЛА И РЕФЛЕКТОРА |  | А0412 |
| 171 | JC-00-00-0 | РУЧКА СВЕТИЛЬНИКА |  | А0171 |
| 172 | JC-01-02-01 | ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО |  | А0172 |
| 173 | JC-01-02-02 | РЕФЛЕКТОР |  | А0173 |
| 174 | JC-01-02-H | КРОНШТЕЙН СВЕТИЛЬНИКА |  | А0174 |
| 175 | JC-01-02-03 | ЛАМПА ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА |  | АС0175 |
| 176 | JC-01-03 | СВЕТИЛЬНИК СЕНСОРНЫЙ (эллипсовидный) |  | А0176 |
| 177 | JC-01-03-01 | ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО |  | А0177 |
| 178 | JC-01-03-02 | РЕФЛЕКТОР эллипсовидный |  | А0178 |
| 179 | JC-00-00-00 | РЕГУЛЯТОР СВЕТОВОГО ПОТОКА |  | АС0179 |
| 180 | JC-00-00-00 | ПЛАТА СЕНСОРА |  | АС0180 |
| 181 | JC-00-00-00 | ПЛАТА РЕГУЛЯТОРА С СЕНСЕРОМ |  | АС0181 |
| 182 | JC-00-00-0 | РУЧКА СВЕТИЛЬНИКА ПРАВАЯ |  | А0182 |
| 183 | JC-00-00-0 | РУЧКА СВЕТИЛЬНИКА ЛЕВАЯ |  | А0183 |
| 184 | JC-01-04-01 | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ТРУБА ШТАНГИ СВЕТИЛЬНИКА Длинна 80 см. |  | А0184 |
| 185 | JC-00-00-00 | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ТРУБА ШТАНГИ СВЕТИЛЬНИКА Короткая 60 см. |  | А0185 |
| 186 | JC-00-00-00 | ШТАНГА СТОЛИКА АССИСТЕНТА |  | А0186 |
| 187 | JC03-01-95A | ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА 300 AN 300BN |  | А0187 |
| 188 | JC-03-01-91 | ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА 100A Коробка В3 |  | А0188 |
| 189 | JC-03-01-92 | ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА 200A 200В |  | А0189 |
| 190 | JC-03-01-93 | ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА 300B |  | А0190 |
| 191 | JC-00-00-00 | ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА Коробка А7 1тип |  | А0191 |
| 192 | JC-03-01-97 | Плевательница 400A Коробка М2 |  | А0192 |
| 193 | JC-0-00-00 | ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА Коробка А7 2 тип |  | А0193 |
|  |  | ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА 500A |  | А0415 |
|  |  | ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА |  | А0416 |
| 194 | JC-03-02-91 | НОСИК СМЫВА ЧАШИ ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЫ |  | А0194 |
| 195 | JC-00-00-00 | НОСИК СМЫВА ЧАШИ ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЫ |  | А0195 |
| 196 | JC-03-02-93 | НОСИК СМЫВА ЧАШИ ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЫ |  | А0196 |
| 197 | JC-03-02-94A | НОСИК НАПОЛНЕНИЯ СТАКАНА |  | А0197 |
| 198 | JC-00-00-00 | НОСИК НАПОЛНЕНИЯ СТАКАНА |  | А0198 |
| 199 | JC-03-03-91 | НОСИК НАПОЛНЕНИЯ СТАКАНА |  | А0199 |
| 200 | JC-00-00-00 | НОСИК НАПОЛНЕНИЯ СТАКАНА |  | А0200 |
| 201 | JC-00-00-00 | НОСИК НАПОЛНЕНИЯ СТАКАНА |  | А0201 |
| 202 | JC-03-03-93 | НОСИК НАПОЛНЕНИЯ СТАКАНА |  | А0202 |
| 203 | JC-03-05-91A | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КРЕСЛОМ Модель-91A 100A ТИП «А» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ В ЗАЯВКЕ |  | А0203 |
| 204 | JC-03-05-93 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КРЕСЛОМ Модель-93 300(T) ТИП «Б» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ В ЗАЯВКЕ |  | А0204 |
| 205 | 03-06-91-03 | КОМПЛЕК ИЗ 2 КАБЕЛЕЙ Д6 8*6пин |  | А0205 |
|  |  | КОМПЛЕК ИЗ 2 КАБЕЛЕЙ Д6 8*8пин |  | А0417 |
|  |  | КОМПЛЕК ИЗ 2 КАБЕЛЕЙ 5п *6пин кабель |  | А0418 |
|  |  | КОМПЛЕК ИЗ 2 КАБЕЛЕЙ 8м*6пин кабель |  | А0419 |
|  |  | КОМПЛЕК ИЗ 2 КАБЕЛЕЙ 8м*8пин кабель |  | А0420 |
|  |  | КОМПЛЕК ИЗ 2 КАБЕЛЕЙ 8м*7пин кабель |  | А0421 |
|  |  | КОМПЛЕК ИЗ 2 КАБЕЛЕЙ 5м *6пин кабель |  | А0422 |
|  |  | КОМПЛЕК ИЗ 2 КАБЕЛЕЙ 8п*8пин кабель |  | А0423 |
|  |  | КОМПЛЕК ИЗ 2 КАБЕЛЕЙ 5п *5пин кабель |  | А0424 |
| 206 | JC-03-08 | ЭЖЕКТОР ПЫЛЕСОСА |  | А0206 |
| 207 | JC-03-08-02 | КОЛБА ЭЖЕКТОРА ПЫЛЕСОСА |  | А0207 |
| 208 | JC-03-08-03 | КРЫШКА |  | А0208 |
| 209 | JC-03-08-04 | СЕРДЕЧНИК |  | А0209 |
| 210 | JC-03-08-05 | РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО |  | А0210 |
| 211 | JC-03-10-01 | ТЕРМОДАТЧИК |  | А0211 |
| 212 | JC-00-00-00 | ВОЗДУШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (мастер) |  | А0212 |
| 213 | JC-03-04 | ПЛАТА ГИДРОБЛОКА |  | А0213 |
| 214 | JC-03-04-91A | ПЛАТА ГИДРОБЛОКА Модель-91A 100A/200A 200(T) |  | А0214 |
| 215 | JC-03-04-93 | ПЛАТА ГИДРОБЛОКА Модель-93 300(T)/400A |  | А0215 |
| 216 | JC-03-15-01 | СЪЕМНЫЙ НАКОНЕЧНИК ПЫЛЕСОСА 100A/200A 200(T)/300(T) 400A |  | А0216 |
| 217 | JC-03-14 | ДЕРЖАТЕЛЬ НАКОНЕЧНИКА ПЫЛЕСОСА |  | А0217 |
| 218 | JC-03-15-03 | НАКОНЕЧНИК СЛЮНООТСОСА |  | А0218 |
| 219 | JC-03-13-01 | ДЕРЖАТЕЛЬ НАКОНЕЧНИКА СЛЮНООТСОСА |  | А0219 |
| 220 | JC-00-00-00 | ДЕРЖАТЕЛЬ НАКОНЕЧНИКА ПЫЛЕСОСА |  | А0220 |
| 221 | JC-00-00-00 | ДЕРЖАТЕЛЬ НАКОНЕЧНИКА СЛЮНООТСОСА |  | А0221 |
| 222 | JC-03-16-01 | ШЛАНГ СЛЮНООТСОСА |  | А0222 |
| 223 | JC-03-16-01 | ШЛАНГ ПЫЛЕСОСА |  | А0223 |
| 224 | JC-03-18 | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН |  | А0224 |
| 225 | JC-00-00-00 | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН |  | А0225 |
| 226 | JC-00-00-00 | ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН |  | А0226 |
| 227 | JC-03-19-01 | КОЛБА АВТОНОМНОЙ ВОДЫ 1л |  | АП0227 |
| 228 | JC-03-19-01 м | КОЛБА АВТОНОМНОЙ ВОДЫ 0.7л |  | АП0228 |
| 229 | JC 03-23 | ПЕДАЛЬ КРУГЛАЯ |  | А0229 |
| 230 | JC-00-00-00 | ШЛАНГ К ПЕДАЛИ |  | АП0230 |
|  | JC-00-00-00 | ШЛАНГ К ПЕДАЛИ |  | АП0425 |
| 231 | JC-03-23-06 | РЕМ. КОМПЛЕКТ ПЕДАЛИ |  | АП0231 |
| 232 | JC-03-23-07 | ПНЕВМОКЛАПАН ПЕДАЛИ |  | АП0232 |
| 233 | JC-03-23-07 | ПНЕВМОКЛАПАН ПЕДАЛИ |  | А0233 |
| 234 | JC-00-00-00 | КНОПКА ПНЕВМОКЛАПАНА ПЕДАЛИ |  | А0234 |
| 235 | JC-03-23-01 | ПНЕВМОТУМБЛЕР ПЕДАЛИ |  | А0235 |
| 236 | JC-00-00-00 | ЯЗЫЧОК ПМЕВМОТУМБЛЕРА ПЕДАЛИ |  | АП0236 |
| 237 | JC-00-00-00 | ЯЗЫЧОК ПМЕВМОТУМБЛЕРА ПЕДАЛИ | НЕТ ФОТО | А0237 |
| 238 | JC-00-00-00 | ЯЗЫЧОК ПМЕВМОТУМБЛЕРА ПЕДАЛИ |  | АП0238 |
| 239 | JC-03-23-10 | ПРУЖИНА ПНЕВМОКЛАПНА ПЕДАЛИ |  | АП0239 |
| 240 | JC-00-00-00 | ПОРШЕНЬ ПНЕВМОКЛАПАНА ПЕДАЛИ |  | АП0240 |
| 241 | JC-00-00-00 | ГИЛЬЗА ПОРШНЯ ПНЕВМОКЛАПАНА ПЕДАЛИ |  | АП0241 |
| 242 | JC-00-00-00 | КЛАПАН ПЕДАЛИ |  | А0242 |
| 243 | JC-03-26-01 | КОЖУХ ГИДРОБЛОКА 100А /200А / 200Т |  | А0243 |
| 244 | JC-03-26-02 | КОЖУХ ГИДРОБЛОКА 300Т / 400А |  | А0244 |
| 245 | JC-00-00-00 | СТУЛ ВРАЧА | НЕТ ФОТО | А0245 |
|  | JC-00-00-00 | СТУЛ ВРАЧА | НЕТ ФОТО | А0261 |
| 246 | JC-08-06 | МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ СТУЛА |  | А0246 |
| 247 | ОС-08-02-С | КОЖУХ ПНЕВМОПОРШНЯ |  | А0247 |
| 248 | ОС-08-05-BC | КРЕПЛЕНИЕ СПИНКИ СТУЛА |  | А0248 |
| 249 | JC-00-00-00 | КРЕПЛЕНИЕ ПНЕВМОЦИЛИНДРА СТУЛА |  | А0249 |
| 250 | JC-08-03 | ОСНОВАНИЕ СТУЛА С КОЛЁСИКАМИ |  | АП0250 |
| 251 | JC-08-04 | СИДЕНИЕ СТУЛА ВРАЧА |  | А0251 |
| 252 | JC-08-04 | СИДЕНИЕ СТУЛА ВРАЧА |  | А0252 |
| 253 | JC-08-04 | СИДЕНИЕ СТУЛА ВРАЧА |  | А0253 |
| 254 | JC-08-04 | СИДЕНИЕ СТУЛА ВРАЧА |  | А0254 |
| 255 | JC-08-04 | СИДЕНИЕ СТУЛА ВРАЧА |  | А0255 |
|  | JC-08-04 | СИДЕНИЕ СТУЛА ВРАЧА |  | А0454 |
| 256 | JC-08-02 | ПНЕВМОПОРШЕНЬ СТУЛА |  | А0256 |
| 257 | JC-08-05 | СПИНКА СТУЛА ВРАЧА стар. Обр. |  | А0257 |
|  | JC-08-05 | СПИНКА СТУЛА ВРАЧА нов. обр. |  | А0426 |
| 258 | JC-00-00-00 | ОБОД ДЛЯ НОГ |  | А0258 |
| 259 | JC-00-00-00 | КОМПЛЕКТ КОЛЕС К СТУЛУ ВРАЧА |  | А0259 |
| 262 | JC-03-10 | БОЙЛЕР 24 В |  | А0262 |
| 263 | JC-03-10 | БОЙЛЕР 220 В |  | А0263 |
| 264 |  | ФИЛЬТР ВОДЫ |  | А0264 |
| 265 | JC-03-12-01 | КОЛБА ФИЛЬТРА ВОДЫ |  | А0265 |
| 266 | JC-03-12-03 | СЕТКА ФИЛЬТРА ВОДЫ |  | А0266 |
| 267 | JC-03-12-02 | КРЫШКА ФИЛЬТРА ВОДЫ |  | А0267 |
| 268 | JC-03-08-05 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ФИЛЬТРА ВОДЫ |  | А0268 |
| 269 | JC-03-07 | ЭЖЕКТОР СЛЮНООТСОСА (в сборе) |  | А0269 |
| 270 | JC-03-19-02 | ЦОКОЛЬ БУТЫЛИ АВТОНОМНОЙ ВОДЫ |  | АП0270 |
| 271 | C-03-21 | СЕТКА ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЫ |  | АП0271 |
| 272 | JC-03-21 | ЗАГЛУШКА ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЫ |  | АП0272 |
| 273 | JC-00-00-00 | ТУМБЛЕР ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЯРКОСТИ ЛАМПЫ |  | А0273 |
| 274 | JC-00-00-00 | ШТАНГА МОНИТОРА |  | А0274 |
| 275 | JC-00-00-00 | ШТАНГА МОНИТОРА |  | А0275 |
| 276 | JC-00-00-00 | ДЕРЖАТЕЛЬ МОНИТОРА |  | А0276 |
| 277 | JC-00-00-00 | ТРОЙНИК СЛИВА ВОДЫ (КАНАЛИЗАЦИЯ) |  | А0277 |
| 278 | JC-05-01-06-500 | КОЖУХ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ |  | А0278 |
| 279 | JC-02-11-BPC-200 | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СТОЛИА ВРАЧА 200А/300А |  | А0279 |
| 280 | JC-02-11-PC-600 | ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СТОЛИКА ВРАЧА 600-1 |  | А0280 |
| 281 | JC-02-11-HC-200 | ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СТОЛИКА ВРАЧА 200А/300А |  | А0281 |
| 282 | JC-02-11-BPC-500 | ПЛАСТИК |  | А0282 |
| 283 | JC-02-11-MC-500 | ПЛАСТИК СТОЛИКА ВРАЧА ВЕРХ 500А |  | А0283 |
| 284 | JC-00-00-00 | ПЛАСТИК СТОЛИКА ВРАЧА НИЗ 500А |  | А0284 |
| 285 | JC-02-11-BPC-200BN | ПЛАСТИК СТОЛИКА ВРАЧА НИЗ 200BN |  | А0285 |
| 286 | JC-02-11-PC-300AN | ПЛАСТИК СТОЛИКА ВРАЧА ВЕРХ 300AN |  | А0286 |
| 287 | JC-00-00-00 | ПЛАСТИК СТОЛИКА ВРАЧА НИЗ 300AN |  | А0287 |
| 288 | JC-02-11-UPC-300BN | ПЛАСТИК СТОЛИКА ВРАЧА ВЕРХ 300ВN |  | А0288 |
| 289 | JC-03-01 200AN | ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА 200AN/300В\N |  | А0289 |
| 290 | JC-03-01 200AN | ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА 200AN/300В\N |  | А0290 |
| 291 | JC-03-20-03 | СИФОН ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЫ |  | А0291 |
| 292 | JC-03-20-04 JC-03-20-05 | УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ МАНЖЕТ ФОТО (РЕЗИНОВОГО МАНЖЕТА) |  | А0292 |
| 293 | JC-03-20-04 JC-03-20-05 | УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ МАНЖЕТ ФОТО (ПЛАСТИВОГОМАНЖЕТА) |  | А0293 |
| 294 | JC-00-00-00 | НОСИК НАПОЛНЕНИЯ СТАКАНА И СМЫВА ЧАШИ |  | А0294 |
| 295 | JC-00-00-00 | ВЕРХНЯЯ КРЫШКА СТОЛИКА ВРАЧА 100А |  | А0295 |
| 296 | JC-02-10-TIT-200BN | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СТОЛИК |  | А0296 |
| 297 | JC-00-00-00 | ПЛАСТИК ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ МОДУЛЯ АССИСТЕНТА |  | А0297 |
| 298 | JC-00-00-00 | ПЛАСТИК ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ МОДУЛЯ АССИСТЕНТА |  | А0298 |
| 299 | JC-03-25-03 | ПЛАСТИК ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ МОДУЛЯ АССИСТЕНТА 500А |  | А0299 |
| 300 | JC-00-00-00 | ПЛАСТИК ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ МОДУЛЯ АССИСТЕНТА |  | А0300 |
| 301 | JC-03-25-03-600 | ПЛАСТИК ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ МОДУЛЯ АССИСТЕНТА 600А |  | А0301 |
| 302 | JC-03-25-030LID | КРЫШКА ФИЛЬТРА МОДУЛЯ АССИСТЕНТА |  | А0302 |
| 303 | JC-03-25-03-600M | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ МОДУЛЯ АССИСТЕНТА 600А |  | А0303 |
| 304 | JC-03-25-03-M | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ МОДУЛЯ АССИСТЕНТА 500 300BN 300-400AN |  | А0304 |
| 305 | JC-03-25-02-M | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ МОДУЛЯ АССИСТЕНТА 200 A\B 300A |  | А0305 |
| 306 | JC-03-25-02 | ПЛАСТИК ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ МОДУЛЯ АССИСТЕНТА 200 A\B 300A |  | А0306 |
| 307 | JC-00-00-00 | ПЛАСТИКОВАЯ ВСТАВКА МЕСТА ИНСТРУМЕНТА |  | А0307 |
| 308 | JC-03-27-TR | ФИКСАТОР ШЛАНГА СТОЛИКА ВРАЧА |  | А0308 |
| 309 | JC-03-28-W | ШАЙБА |  | А0309 |
| 310 | JC-01-04-03 | ШТАНГА ВЕРХНЕЙ ПОДАЧИ 300 BN |  | А0310 |
| 311 | JC-01-04-01 | РОЛИК ШТАНГИ ВЕРХНЕЙ ПОДАЧИ ИНСТРУМЕНТОВ |  | А0311 |
| 312 | JC-02-30-H | ШТАНГА ВЕРХНЕЙ ПОДАЧИ 200В |  | А0312 |
| 313 | JC-00-00-00 | ПЛАСТИКОВЫЙ КОЖУХ ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЫ 200А/ 200В |  | А0313 |
| 314 | JC-05-01-15-01 | КОЖУХ МЕХАНИЗМА ПОДЪЁМА КРЕСЛА 300AN300BN400A600-1 |  | А0314 |
| 315 | JC-05-01-15-01 | КОЖУХ МЕХАНИЗМА ПОДЪЁМА КРЕСЛА 300AN300BN400A600-1 |  | А0315 |
|  | JC-05-01-15-01 | КОЖУХ МЕХАНИЗМА ПОДЪЁМА КРЕСЛА 300AN300BN400A600-1 |  | А0428 |
| 316 | JC-05-01-15-500 | КОЖУХ МЕХАНИЗМА ПОДЪЁМА КРЕСЛА 500 |  | А0316 |
| 317 | JC-00-00-00 | ЗАДНЯЯ КРЫШКА МЕСТА ИНСТРУМЕНТА |  | А0317 |
| 318 | JC-00-00-00 | ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА МЕСТА ИНСТРУМЕНТА |  | А0318 |
| 319 | JC-00-00-00 | ЗАГЛУШКА КРОНШТЕЙНА СТОЛИКА ВРАЧА |  | А0319 |
| 320 | JC-00-00-00 | ЗАГЛУШКА КРОНШТЕЙНА СТОЛИКА ВРАЧА |  | А0320 |
| 321 | JC-00-00-00 | ЗАГЛУШКА КРОНШТЕЙНА СТОЛИКА ВРАЧА |  | А0321 |
| 322 | JC-00-00-00 | КРЫШКА МЕСТА ПОД САЛФЕТКИ |  | А0322 |
| 323 | JC-00-00-00 | ПОДСТАКАННИК |  | А0323 |
| 324 | JC-00-00-00 | ДЕКОРАТИВНЫЙ СТОЛИК С ПОДСТАКАННИКОМ |  | А0324 |
| 325 | JC 03-09 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА ГИДРОБЛОКА |  | А0325 |
| 326 | JC-00-00-00 | ГНЕЗДО СКАЛЛЕРА СКА-1 |  | А0326 |
| 327 | JC-00-00-00 | БЛОК ПИТАНИЯ СКА-2 |  | А0327 |
| 328 | JC-00-00-00 | ШЛАНГ СКАЛЛЕРА СКА-3 |  | А0328 |
| 329 | JC-00-00-00 | ПЛАТА СКАЛЛЕРА СКА-4 |  | А0329 |
| 330 | JC-00-00-00 | КЛЮЧ УЛЬТРАЗВУКА СКА-5 |  | А0330 |
| 331 | JC-00-00-00 | ГЕНЕРАТОР УЛЬТРОЗВУКА СКА-6 |  | А0331 |
| 332 | JC-00-00-00 | СИЛЕКОНОВАЯ ТРУБКА ДЛЯ СКАЛЛЕРА СКА-7 |  | А0332 |
| 333 | JC-00-00-00 | РЕЗИСТОР СКА-8 |  | А0333 |
| 334 | JC-00-00-00 | УПЛОТНИТЕЛЬ МАНЖЕТЫ СКА-9 |  | А0334 |
| 335 | JC-00-00-00 | РУЧКА РЕЗИСТОРА СКА-10 |  | А0335 |
| 336 | JC-00-00-00 | КОМПЛЕКТ НАКОНЕЧНИКОВ СКА-11 |  | А0336 |
| 337 | JC-00-00-00 | РУЧКА СТОЛИКА ВРАЧА |  | А0337 |
| 338 | JC-00-00-00 | НАКЛЕЙКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА |  | А0338 |
| 339 | JC-00-00-00 | НАКЛЕЙКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА АССИСТЕНТА |  | А0339 |
| 340 | JC-00-00-00 | НАКЛЕЙКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА АССИСТЕНТА |  | А0429 |
| 341 | JC-00-00-00 | НАКЛЕЙКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА АССИСТЕНТА |  | А0340 |
| 342 | JC-00-00-00 | КЛАПАН МЕСТА ИНСТРУМЕНТА |  | А0341 |
| 343 | JC-00-00-00 | ШЛАНГ НАКОНЕЧНИКОВ ФИБРООПТИЧЕСКИЙ |  | АС0342 |
| 344 | JC-00-00-00 | НАКЛЕЙКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА |  | А0343 |
| 345 | JC-00-00-00 | НАКЛЕЙКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА |  | А0344 |
| 346 | JC-00-00-00 | НАКЛЕЙКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА |  | А0345 |
| 347 | JC-00-00-00 | НАКЛЕЙКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА |  | А0346 |
| 348 | JC-00-00-00 | КОЖУХ СИЛОВОГО БЛОКА - БАШМАК |  | А0347 |
| 349 | JC-00-00-00 | КОЖУХ СИЛОВОГО БЛОКА - БАШМАК |  | А0348 |
| 350 | JC-00-00-00 | СЕКЦИЯ ЛОЖЕ ИНСТРУМЕНТОВ СТОЛИКА ВРАЧА 200 В |  | А0349 |
| 351 | JC-00-00-00 | ПЛАСТИК СТОЛИКА ВРАЧА 200В |  | А0350 |
| 352 | JC-00-00-00 | ПЛАТА ПАМЯТИ МОТОРА ПОДЪЕМА КРЕСЛА |  | А0351 |
| 353 | JC-00-00-00 | КОЖУХ МЕХАНИЗМА ПОДЪЁМА КРЕСЛА |  | А0352 |
| 354 | JC-00-00-00 | КОЖУХ МЕХАНИЗМА ПОДЪЁМА КРЕСЛА |  | А0353 |
| 355 | JC-00-00-00 | КОЖУХ МЕХАНИЗМА ПОДЪЁМА КРЕСЛА |  | А0354 |
| 356 | JC-00-00-00 | КОЖУХ МЕХАНИЗМА ПОДЪЁМА КРЕСЛА |  | А0355 |
| 357 | JC-00-00-00 | НОСИК НАПОЛНЕНИЯ СТАКАНА С ПОДСТАКАННИКОМ 600-1 |  | А0356 |
| 358 | JC-00-00-00 | РЕДУКТОР БЕЗ КОЛБЫ |  | А0357 |
| 359 | JC-00-00-00 | ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА АССИСТЕНТА |  | А0358 |
| 360 | JC-00-00-00 | ТРОЙНИК |  | А0359 |
| 361 | JC-00-00-00 | ПОДЛОКОТНИК 600-1 |  | А0360 |
| 362 | JC-00-00-00 | СИЛИКОНОВЫЙ ГОФРОПАТРУБОК |  | А0361 |
| 363 | JC-00-00-00 | ШЛАНГ ИНСТРУМЕНТА 4х КАНАЛЬНЫЙ |  | А0362 |
| 364 | JC-00-00-00 | ДЖОЙСТИК УПРАВЛЕНИЯ |  | А0363 |
| 365 | JC-00-00-00 | НАКЛЕЙКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА |  | А0364 |
| 366 | JC-00-00-00 | НАКЛЕЙКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА |  | А0365 |
| 367 | JC-00-00-00 | НАКЛЕЙКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА |  | А0366 |
| 368 | JC-00-00-00 | ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА |  | А0367 |
| 369 | JC-00-00-00 | ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА |  | А0368 |
| 370 | JC-00-00-00 | НАКЛЕЙКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА АССИСТЕНТА |  | А0369 |
| 371 | JC-00-00-00 | ЗАГЛУШКА БОЛТА СПИНКИ КРЕСЛА |  | А0370 |
| 372 | JC-00-00-00 | ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ СТАНИНЫ УСТАНОВКИ |  | А0371 |
| 373 | JC-00-00-00 | ДЕКОРАТИВНЫЙ ПЛАСТИК КРЕСЛА |  | А0372 |
| 374 | JC-00-00-00 | ДЕКОРАТИВНЫЙ ПЛАСТИК КРЕСЛА |  | А0373 |
| 375 | JC-00-00-00 | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КРУГЛОГО ПОДГОЛОВНИКА |  | А0374 |
| 376 | JC-00-00-00 | БОКОВАЯ КРЫШКА ГИДРОБЛОКА |  | А0375 |
| 377 | JC-00-00-00 | ОСНОВАНИЕ КРУГЛОГО ПОДГОЛОВНИКА |  | А0376 |
| 378 | JC-00-00-00 | ШЛАНГ КАНАЛИЗАЦИИ |  | А0377 |
| 379 | JC-00-00-00 | ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СТОЛИК |  | А0378 |
| 380 | JC-00-00-00 | КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА |  | А0379 |
| 381 | JC-00-00-00 | КРЕПЛЕНИЕ ШТАНГИ СТОЛИКА АССИСТЕНТА |  | А0380 |
| 382 | JC-00-00-00 | МЯГКАЯ ЧАСТЬ ПОДГОЛОВНИКА |  | А0381 |
| 383 | JC-00-00-00 | ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА |  | А0387 |
| 384 | JC-00-00-00 | ЗАГЛУШКА ОСИ РОЛИКА ШТАНГИ ИНСТРУМЕНТА |  | А0388 |
| 385 | JC-00-00-00 | ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА МЕСТА ИНСТРУМЕНТА |  | А0389 |
| 386 | JC-00-00-00 | МЕСТО КЛАПАНА ИНСТРУМЕНТА |  | А0390 |
| 387 |  | ДЕКОРАТИВНЫЙ КОЖУХ (ЗАДНИЙ) |  | А0443 |
| 388 |  | ДЕКОРАТИВНЫЙ КОЖУХ (левый) |  | А0444 |
| 389 |  | БОКОВАЯ КРЫШКА ГИДРОБЛОКА |  | А0445 |
| 390 |  | СИЛИКОНОВАЯ НАКЛАДКА НА СТОЛИК ВРАЧА |  | А0446 |
| 391 |  | КОЖУХ ГИДРОБЛОКА ПОД ФИЛЬТР ПЫЛЕСОСА И СЛЮНООТСОСА |  | А0447 |
| 392 |  | КОЖУХ ГИДРОБЛОКА ПОД БУТЫЛЬ АВТОНОМНОЙ ВОДЫ |  | А0448 |
| 393 |  | КОЖУХ ГИДРОБЛОКА ПОД ФИЛЬТР ПЫЛЕСОСА И СЛЮНООТСОСА |  | А0449 |
| 394 |  | КОЖУХ ГИДРОБЛОКА ПОД БУТЫЛЬ АВТОНОМНОЙ ВОДЫ |  | А0451 |
| 395 |  | НАПОЛЬНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ КОЖУХ |  | А0452 |
| 396 |  | ДЕКОРАТИВНЫЙ КЛЖУХ МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА СПИНКИ КРЕСЛА |  | А0453 |
| 397 | А-6 1/5 | ПРУЖИНА ШТАНГИ ВЕРХНЕЙ ПОДАЧИ |  | А0434 |
| 398 | А-2 2/5 | ВСТАВКА РЕГУЛЯТОРА ПОТОКА ВОЗДУХА СЛЮНООТСОСА |  | А0435 |
| 399 | А-2 2/5 | СИЛИКОНОВАЯ ЧАСТЬ СЛЮНООТСОСА |  | А0436 |
| 400 | А-2 2/5 | РУКОЯТКА РЕГУЛЯТОРА ПОТОКА ВОЗДУХА СЛЮНООТСОСА |  | А0437 |
| 401 | А-2 2/5 | ОСНОВАНИЕ НАКОНЕЧНИКА СЛЮНООТСОСА |  | А0438 |
| 402 | А-2 2/5 | СИЛИКОНОВАЯ ЧАСТЬ НАКОНЕЧНИКА ПЫЛЕСОСА |  | А0439 |
| 403 | А-2 2/5 | ОСНОВАНИЕ НАКОНЕЧНИКА ПЫЛЕСОСА |  | А0440 |
| 404 | А-2 2/5 | РУКОЯТКА РЕГУЛЯТОРА ПОТОКА ВОЗДУХА ПЫЛЕСОСА |  | А0441 |
| 405 | А-6 1\6 | СИФОН СМЫВА ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЫ |  | А0443 |