КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ  ЗАВОДА  «PREMIER»

| № | ФОТОГРАФИЯ |  | НАИМЕНОВАНИЕ |  | Код заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Switch of operation light | ХВОСТОВИК ТУМБЛЕРА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА U10201 ПР-239 |  | П-0001 кор. |
|  |  | Switch of operation light | ХВОСТОВИК ТУМБЛЕРА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА U10201 ПР-239 |  | П-0002 длин. |
|  |  | light post 2315 L580（expose） | ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТОЙКА СВЕТИЛЬНИКА U10801 ПР-242 |  | П-0003 |
|  |  | light post 2318 L440（expose） | ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТОЙКА СВЕТИЛЬНИКА U10802 ПР-243 |  | П-0004 |
|  |  | light post 2305 L623（expose） | ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТОЙКА СВЕТИЛЬНИКА U10803 ПР-244 |  | П-0005 |
|  |  | operating light | СВЕТИЛЬНИК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ 140D U14401 ПР-027 |  | П-0006 |
|  |  | operating light | СВЕТИЛЬНИК круглый малый |  | П-0434 |
|  |  | operating light | СВЕТИЛЬНИК «ФАРО» U14402 ПР-245 |  | П-0007 |
|  |  | bulb of operating light | ЛАМПОЧКА СВЕТИЛЬНИКА 55W、12V U14403 ПР-031 |  | СОХО |
|  |  | Cover of operation light 140D | ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО ПРЯМОУГОЛЬНОГО СВЕТИЛЬНИКА U14404 ПР-030 |  | П-0008 |
|  |  | reflecting board of operating light 140D | ОТРАЖАТЕЛЬ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СВЕТИЛЬН U14405 ПР-029 |  | СМ. АЗ |
|  |  | Instrument tray 2311 | КРОНШТЕЙН СТОЛИКА ВРАЧА2311 U20801 ПР246 |  | П-0009 |
|  |  | ohm switch | ОТДЕЛЬНАЯ КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ U30101 ПР-019 |  | П-0010 |
|  |  | controlling circuit board 2308 | КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ Пр-8 U30102 ПР-001 |  | П-0011 |
|  |  | controlling circuit board 2311（up） | КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ Пр-11 U30103 ПР-002 |  | П-0012 |
|  |  | controlling circuit board 2315 | КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ Пр-10 Пр-15 U30104 ПР-005 |  | П-0013 |
|  |  | controlling circuit board 2305 | КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ Пр-05 U30105 ПР-006 |  | П-0014 |
|  |  | controlling panel | НАКЛЕЙКА НА КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ Пр-16 U30501 ПР-008 |  | П-0015 |
|  |  | controlling panel | НАКЛЕЙКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ Пр-05 U30504 ПР-007 |  | П-0016 |
|  |  | controlling panel | НАКЛЕЙКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ Пр-11 U30503 ПР-004 |  | П-0017 |
|  |  | controlling panel | НАКЛЕЙКА НА КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ Пр-10 Пр-15 U30502 ПР-010 |  | П-0018 |
|  |  | cover on the instrument tray | ПЛАСТИК СТОЛИКА ВРАЧА (верх) Пр-16 U30602 ПР-111 |  | П-0019 |
|  |  | cover on the instrument tray | ПЛАСТИК СТОЛИКА ВРАЧА (низ) Пр-16 U30602 ПР-111 |  | П-0020 |
|  |  | sensor tip | ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА МЕСТА ИНСТРУМЕНТА U30701 ПР-020 |  | П-0021 |
|  |  | Lamp X-film viewer | ЛАМПА НЕГАТОСКОПА U31101 ПР-247 |  | П-0022 |
|  |  | Ballast DC 24V | БЛОК ПИТАНИЯ U31201 ПР-248 |  | П-0023 |
|  |  | X-film viewer DC 12V | НЕГАТОСКОП В СБОРЕ 24В U32101 ПР-098 |  | П-0025 |
|  |  | X-film viewer High pressure | НЕГАТОСКОП В СБОРЕ 220В U32102 ПР-249 |  | П-0026 |
|  |  | Spring of connecting pipe thick | U32803 ПР250 |  | П-0027 |
|  |  | holder spring 2311（up）、external diameterφ7 | ВОЗВРАТНАЯ ПРУЖИНА РЫЧАГОВ ШТАНГ ВЕРХНЕЙ ПОДАЧИ ИНСТРУМЕНТОВ Пр-11 длинная U32802 ПР-021 |  | П-0028 |
|  |  | holder spring 2308，external diameterφ7.5 | ВОЗВРАТНАЯ ПРУЖИНА РЫЧАГОВ ШТАНГ ВЕРХНЕЙ ПОДАЧИ ИНСТРУМЕНТОВ Пр-08 короткая U32801 ПР-236 Пр-21А |  | П-0029 |
|  |  | secondly filter | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПОДАЧИ ВОДЫ СТОЛИКА ВРАЧА U32601 ПР-209 |  | П-0030 |
|  |  | Spring of connecting pipe thin | U32804 ПР-251 |  | П-0031 |
|  |  | pressure gauge round 0-1.0MPa | МАНОМЕТР БОЛЬШОЙ U32901 ПР-022 |  | П-0032 |
|  |  | pressure gauge square 0-1.0MPa | Манометр прямоугольный СТОЛИКА ВРАЧА U32902 ПР-216 |  | П-0033 |
|  |  | O ring | U33001 ПР-052 |  | П-0034 |
|  |  | O ring φ3×0.4 | U33001 ПР-052 |  | П-0035 |
|  |  | O ring φ6.8×1.8 | U33001 ПР-052 |  | П-0036 |
|  |  |  | Ремонтный Комплект пустера |  |  |
|  |  | O ring | U33002 ПР-252 |  | П-0037 |
|  |  | O ring φ4×1 | U33003 ПР-253 |  | П-0038 |
|  |  | O ring φ5×1.9 | МАНЖЕТА КНОПКИ ПУСТЕРА U33004 ПР-53а |  | П-0039 |
|  |  |  | Ремонтный комплект кнопки пустера |  |  |
|  |  |  | Манжета под клапан педали U00000 ПР |  | П-0040 |
|  |  |  | Манжета под Поршень клапана воды шестигранный U00000 ПР |  | П-0041 |
|  |  | 10*1 | Манжета U00000 ПР |  | П-0042 |
|  |  | 12*1.7 | Манжета U00000 ПР |  | П-0043 |
|  |  |  | Манжета под мультифлекс U00000 ПР |  | П-0404 |
|  |  |  | Резиновое кольцо U00000 ПР |  | П-0405 |
|  |  | 12*0.6 | Манжета U00000 ПР |  | П-0406 |
|  |  | 3.6*0.7 | Манжета U00000 ПР |  | П-0407 |
|  |  |  | Манжета U00000 ПР |  | П-0408 |
|  |  |  | Манжета U00000 ПР |  | П-0409 |
|  |  | three way syringe angle head | УГЛОВОЙ ПУСТЕР U33101 ПР-050 |  | П-0044 |
|  |  | three way syringe tip angle head | НАКОНЕЧНИК ПУСТЕРА U33102 ПР-051 |  | П-0045 |
|  |  | button of three way syringe angle head | КНОПКА ПУСТЕРА U33103 ПР-238 |  | П-0046 |
|  |  |  | ШЛАНГ ПУСТЕРА ПР-223 |  | П-0047 |
|  |  | air adjusting valve joint φ2.5、φ2.5 | Воздушный клапан U33302 ПР-255 |  | П-0048 |
|  |  | water flow control valve joint φ2.5、φ2.1 | РЕГУЛЯТОР ПОДА ЧИ ВОДЫ U33303 ПР-040 |  | П-0049 |
|  |  | membrane valve 3 H.P. | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЁНКА НА 3 ИНСТРУМЕНТА U33401 ПР-43 |  | П-0050 |
|  |  | air controlled water valve 3 H.P. joint 3-φ3.2、φ4.7；4-φ2.5 | КЛАПАН КОНТРОЛЯ ПОТО- КА ВОДЫ U33402 ПР-042 |  | П-0051 |
|  |  | single air controlled valve joint φ4.7、φ2.5、φ3.2 | ПНЕВМОКЛАПАН СТОЛИКА ВРАЧА U33403 ПР-048 |  | П-0052 |
|  |  | brake control valve joint 2-φ2.5 | КНОПКА ПНЕВМОТОРМО- ЗА СТОЛ. ВРАЧА U33404 ПР-041 |  | П-0053 |
|  |  | normally on valve joint 2-φ3.2 or 2-φ4.8 | КЛАПАН МЕСТА ИНСТРУМЕНТА U33405 ПР-039 |  | П-0054 |
|  |  |  | КЛАПАН МЕСТА ИНСТРУМЕНТА U33405 ПР-039 |  | П-0055 |
|  |  |  | КЛАПАН МЕСТА ИНСТРУМЕНТА |  | П-0445 |
|  |  | membrane 3 H.P | МЕМБРАНА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА НА 3 ИНСТРУМЕНТА U33406 ПР-044 |  | П-0056 |
|  |  | air controlled valve for electricity JLXW1-11A、joint φ3.2 | ВОЗДУШНЫЙ СВИТЧ U33501 ПР-046 |  | П-0057 |
|  |  | one way valve joint 2-φ2.5 | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН СТОЛИКА ВРАЧА U33502 ПР-047 |  | П-0058 |
|  |  | one way valve joint 2-φ3.2 | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН СТОЛИКА ВРАЧА U33503 ПР-049 |  | П-0059 |
|  |  | air switch A joint 2-φ3.2 | Тумблер запорный U33504 ПР-258 |  | П-0060 |
|  |  | control valve joint 4-φ3.2 or 3-φ3.2 | U33505 ПР-259 |  | П-0061 |
|  |  | water switch A joint 2-φ4.7 | Тумблер «мастер» U33506 ПР-260 |  | П-0062 |
|  |  | Connection pipe of high speed handpiece | ШЛАНГ ИНСТРУМЕНТА С ГИЛЬЗОЙ 2х канальный U33901 ПР-177 |  | П-0063 |
|  |  | Connection pipe of high speed handpiece | ШЛАНГ ИНСТРУМЕНТА С ГИЛЬЗОЙ 4х -канальный U33902 ПР-229 |  | П-0064 |
|  |  | holder cpl. QJGJ-Ⅰ | ГНЕЗДО МЕСТА ИНСТРУМЕНТА U34201 ПР-130 |  | П-0065 |
|  |  | The holder of connection pipe 2311 (up) | ШТАНГА ВЕРХНЕЙ ПОДАЧИ ИНСТРУМЕНТА U34203 ПР-262 |  | П-0066 |
|  |  | Spittoon 2305 | ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА Пр-5 U42501 ПР-137 |  | П-0067 |
|  |  | Spittoon 2315 | ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА Пр-15 U42502 ПР-133 |  | П-0068 |
|  |  | Spittoon 2308 | ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА Пр-08 Пр-11 U42503 ПР-135 |  | П-0069 |
|  |  | Spittoon 2318 | ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА Пр-16, ПР - 17 U42504 ПР-134 |  | П-0070 |
|  |  |  | ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА |  | П-0433 |
|  |  | treatment board RYYZ-06 | ПЛАТА ГИДРОБЛОКА RYYZ-06 |  | П-0071 |
|  |  | treatment board RYYZ-09 | ПЛАТА ГИДРОБЛОКА RYYZ-09 02/03/18 U50101 ПР-126 |  | П-0072 |
|  |  | treatment board RYYZ-25 | ПЛАТА ГИДРОБЛОКА RYYZ-25 U50102 ПР-127 |  | П-0073 |
|  |  | treatment board RYYZ-26 | ПЛАТА ГИДРОБЛОКА RYYZ-26 U50103 ПР-208 |  | П-0074 |
|  |  |  | ПЛАТА ГИДРОБЛОКА RYYZ-24 U000000 ПР-000 |  | П-0075 |
|  |  | Connector MDN-02 | ЭЛЕКТРОДЕЛИТЕЛЬ U50104 ПР-059 |  | П-0076 |
|  |  | air negative generator | ФИЛЬТР ПЫЛЕСОСА U52201 ПР-062 |  | П-0077 |
|  |  |  | ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРА ПЫЛЕСОСА ПР-265 |  |  |
|  |  | saliva ejector generator RXF | ЭЖЕКТОР СЛЮНООТСОСА U52301 ПР-060 |  | П-0078 |
|  |  | water heater AC24V、80W | БОЙЛЕР U52401 ПР-266 |  | П-0079 |
|  |  | water heater AC220V、400W | БОЙЛЕР U52402 ПР-267 |  | П-0080 |
|  |  | solenoid valve 35A、DC24V | ЭЛЕКТРО-ПНЕВМО КЛАПАН U53201 ПР-069 |  | П-0081 |
|  |  | solenoid valve VX2120、DC24V | ЭЛЕКТРО-ПНЕВМО КЛАПАН U53202 ПР-268 |  | П-0082 |
|  |  | solenoid valve PARK | ЭЛЕКТРО-ПНЕВМО КЛАПАН U53203 ПР-070 |  | П-0083 |
|  |  | solenoid valve RUNYES | ЭЛЕКТРО-ПНЕВМО КЛАПАН U53204 ПР-269 |  | П-0084 |
|  |  | pressure release valve QJ-L3 | РЕДУКТОР U53301 ПР-026 |  | П-0085 |
|  |  | shutoff valve | РЕГУЛИРОВОЧНОЕ КОЛЬЦО ПОТОКА ВОДЫ U53302 ПР-061 |  | П-0086 |
|  |  | control block(Twi-Block with 7 Barbs) joint 4-φ7.2、3-φ3.2 | ВХОДНАЯ ГРЕБЕНКА, ВОДА-ВОЗДУХ U53401 ПР-068 |  | П-0087 |
|  |  | air controlling valve joint 2-φ3.2、2-φ4.8、2-φ4.7 | ВХОДНАЯ ГРЕБЕНКА, ВОДА-ВОЗДУХ U53402 ПР-270 |  | П-0088 |
|  |  |  | Распределительная гребенка |  | П-0443 |
|  |  | air switch B joint 2-φ3.2 | ТУМБЛЕР МАСТЕР U53501 ПР-271 |  | П-0089 |
|  |  | sleeve internal diameterφ6.3、φ4.3、φ3.2、φ6、φ5.5、φ4.5、φ3.2、φ6.4、φ2.7 | УПЛОТНЕНИЕ ШТУЦЕРА U53601 ПР-272 |  | П-0090 |
|  |  | nylon tube external diameterφ8 (yellow) | ПЛАСТИКОВЫЙ ШЛАНГ U53701 ПР-273 |  | П-0091 |
|  |  | PU tube external diameter φ6 (black) | ПЛАСТИКОВЫЙ ШЛАНГ 6*4 U53702 ПР-274 |  | П-0092 |
|  |  | PU tube external diameter)φ5 (white) | ПЛАСТИКОВЫЙ ШЛАНГ U53703 ПР-275 |  | П-0093 |
|  |  | PU tube色） external diameter φ4 (black, white) | ПЛАСТИКОВЫЙ ШЛАНГ 4*2.5 U53704 ПР-276 |  | П-0094 |
|  |  | fluid tube external diameter φ1.5 | ПЛАСТИКОВЫЙ ШЛАНГ 4*1 U53705 ПР-277 |  | П-0095 |
|  |  | nylon tube external diameter φ8 (blue) | ПЛАСТИКОВЫЙ ШЛАНГ 8*5 U53801 ПР-278 |  | П-0096 |
|  |  | nylon tube external diameter φ6 (green) | ПЛАСТИКОВЫЙ ШЛАНГ U53802 ПР-279 |  | П-0097 |
|  |  | PVC tube external diameter φ6 (blue) | ПЛАСТИКОВЫЙ ШЛАНГ U53803 ПР-280 |  | П-0098 |
|  |  | PVC tube external diameter φ3 (blue) | ПЛАСТИКОВЫЙ ШЛАНГ 4*2 U53804 ПР-281 |  | П-0099 |
|  |  | PU tube external diameter φ2.6 (yellow) | ПЛАСТИКОВЫЙ ШЛАНГ U53805 ПР-282 |  | П-0100 |
|  |  | water cup 1000ml | БУТЫЛЬ АВТОНОМНОЙ ВОДЫ U54301 ПР-67А |  | СМ. АЗ |
|  |  |  | КРЫШККА БУТЫЛИ АВТОНОМНОЙ ВОДЫ U00000 ПР-283 |  | П-0101 |
|  |  | cover of water cup 1000ml | КРЕПЛЕНИЕ БУТЫЛИ АВТОНОМНОЙ ВОДЫ U54302 ПР-066 |  | П-0102 |
|  |  | assistant button board | КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЯ АССИСТЕНТА Пр-8 Пр-10 Пр-11 U60101 ПР-015 |  | П-0103 |
|  |  | assistant button board | КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕСЛОМ U60102 ПР-18а |  | П-0104 |
|  |  | assistant button board | КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЯ АССИС. Пр-10 Пр-15 Пр-11 U60103 ПР-013 |  | П-0105 |
|  |  | controlling panel | НАКЛЕЙКА НА КНОПКИ УПР. МОДУЛЯ АССИС. Пр-16 Пр-17 U60501 ПР-018 |  | П-0106 |
|  |  | controlling panel | НАКЛЕЙКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ МОД. АССИСТЕНТ Пр-8.10..11 U60502 ПР-016 |  | П-0107 |
|  |  | controlling panel | НАКЛЕЙКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ U60503 ПР-13а |  | П-0108 |
|  |  | suction ejector pipe external diameter φ21.5 | ШЛАНГ ПЫЛЕСОСА φ21.5 U62201 ПР-172 |  | П-0109 |
|  |  | saliva ejector rubber pipe external diameter φ11.5 | ШЛАНГ СЛЮНООТСОСА и пылесоса φ11.5 U62202 ПР-173 |  | П-0110 |
|  |  | Saliva ejector φ6 | ШЛАНГ СЛЮНООТСОСА И ПЫЛЕСОСА U0000 ПР-393 |  | П-0111 |
|  |  | suction ejector tip external diameter φ16 | НАКОНЕЧНИК ПЫЛЕСОСА U62203 ПР-284 |  | П-0112 |
|  |  | Conversion joint of ejector | ПЛАСТИКОВАЯ НАСАДКА НА СЛЮНООТСОС U62204 ПР-144 |  | П-0113 |
|  |  | saliva ejector pipe external diameter φ8 (gray) | ПЛАСТИКОВЫЙ ШЛАНГ U62301 ПР-285 |  | П-0114 |
|  |  | saliva ejector tip external diameterφ7 | НАКОНЕЧНИК СЛЮНООТСОСА U62302 ПР-286 |  | П-0115 |
|  |  | cover of water cup 1000ml | КРЕПЛЕНИЕ БУТЫЛИ АВТОНОМНОЙ ВОДЫ U54303 ПР-065 |  | СМ.аз. |
|  |  | Transformer 200W 220V/0V、10V、12V、20V、24V | ТРАНСФОРМАТОР U70301 ПР-287 |  | П-0116 |
|  |  |  | ТРАНСФОРМАТОР U00000 ПР-288 |  | П-0117 |
|  |  | Transformer 90W 220V/0V、10V、12V、20V、24V | ТРАНСФОРМАТОР U70302 ПР-289 |  | П-0118 |
|  |  |  | ТРАНСФОРМАТОР U00000 |  | П-0119 |
|  |  |  | ТРАНСФОРМАТОР U00000 |  | П-0120 |
|  |  |  | ТРАНСФОРМАТОР U00000 |  | П-0121 |
|  |  | Fuse 8A | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ U70401 ПР-291 |  | П-0122 |
|  |  | Fuse 5A | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ U70402 ПР-292 |  | П-0123 |
|  |  | Fuse 10A | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ U70403 ПР-293 |  | П-0124 |
|  |  | Cover of box | КОЖУХ НАПОЛЬНОГО БЛОКА U70601 ПР-294 |  | П-0125 |
|  |  | water filter SGLQ | ФИЛТР ВОДЫ В СБОРЕ U72601 ПР-054 |  | П-0126 |
|  |  | air filter ARF2000 | РЕДУКТОР U72701 ПР-024 |  | П-0127 |
|  |  | spiral tube external diameter φ60 | ПЛАСТИКОВЫЙ ГОФРОПАТРУБОК U74001 ПР-176 |  | П-0128 |
|  |  | drainage pipe | ШЛАНГ СЛИВА В КАНАЛИЗАЦИЮ гофрированный U74002 ПР-175 |  | П-0129 |
|  |  | foot control (4 hole) external diameter 2-φ6、2-φ3.5 | ШЛАНГ 4х - канальный U84002 ПР-095 |  | СМ. АЗ. |
|  |  | foot control (2 hole) external diameter 2-φ6 | ШЛАНГ 2Х канальный U84002 |  | П-0130 |
|  |  | foot control 4 hole | ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОМ «КРУГЛАЯ» U84101 ПР-092 |  | П-0132 |
|  |  | Headrest 310、316 | МЯГКАЯ ЧАСТЬ ПОДГОЛОВНИКА C16102 ПР-162 |  | П-0438 |
|  |  | Headrest 310、316 | МЯГКАЯ ЧАСТЬ ПОДГОЛОВНИКА C16102 ПР-162 |  | П-0134 |
|  |  | Headrest 310、316 | МЯГКАЯ ЧАСТЬ ПОДГОЛОВНИКА C16102 ПР-162 |  | П-0135 |
|  |  | Headrest 310、316 | МЯГКАЯ ЧАСТЬ ПОДГОЛОВНИКА C16102 ПР-162 |  | П-0136 |
|  |  | Headrest 318 | МЯГКАЯ ЧАСТЬ ПОДГОЛОВНИКА C16103 ПР-163 |  | П-0137 |
|  |  | Headrest 318 | МЯГКАЯ ЧАСТЬ ПОДГОЛОВНИКА C16103 ПР-163 |  | П-0138 |
|  |  | Headrest 318 | МЯГКАЯ ЧАСТЬ ПОДГОЛОВНИКА C16103 ПР-163 |  | П-0139 |
|  |  | Headrest 318 | МЯГКАЯ ЧАСТЬ ПОДГОЛОВНИКА C16103 ПР-163 |  | П-0140 |
|  |  | Headrest 318 | МЯГКАЯ ЧАСТЬ ПОДГОЛОВНИКА C16103 ПР-163 |  | П-0141 |
|  |  | Headrest 318 | МЯГКАЯ ЧАСТЬ ПОДГОЛОВНИКА C16103 ПР-163 |  | П-0458 |
|  |  | spring sheet 311 | C16301 ПР-298 |  | П-0141 |
|  |  | headrest cpl. 311 | ПОДГОЛОВНИК C16602 ПР-299 |  | П-0142 |
|  |  | headrest cpl. 310、316 | ПОДГОЛОВНИК C16602 ПР-299 |  | П-0144 |
|  |  | headrest cpl. 310、316 | ПОДГОЛОВНИК C16602 ПР-299 |  | П-0145 |
|  |  | headrest cpl. 310、316 | ПОДГОЛОВНИК C16602 ПР-299 |  | П-0146 |
|  |  | headrest cpl. 310、316 | ПОДГОЛОВНИК C16602 ПР-299 |  | П-0147 |
|  |  | headrest cpl. 310、316 | ПОДГОЛОВНИК C16602 ПР-299 |  | П-0148 |
|  |  | headrest cpl. 318 | ПОДГОЛОВНИК C16603 ПР-300 |  | П-0149 |
|  |  | headrest cpl. 318 | ПОДГОЛОВНИК C16603 ПР-300 |  | П-0150 |
|  |  | headrest cpl. 318 | ПОДГОЛОВНИК C16603 ПР-300 |  | П-0151 |
|  |  | headrest cpl. 318 | ПОДГОЛОВНИК C16603 ПР-300 |  | П-0152 |
|  |  | headrest cpl. 318 | ПОДГОЛОВНИК C16603 ПР-300 |  | П-0143 |
|  |  | button board dental chair | КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ НА СПИНКЕ КРЕСЛА Пр-05 C20101 ПР-14 |  | П-0399 |
|  |  | controlling panel dental chair | НАКЛЕЙКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ C20501 ПР-301 |  | П-0400 |
|  |  | back cover 316 | ПЛАСТИК СПИНКИ КРЕСЛА C20601 ПР-157 |  | П-0153 |
|  |  | back cover 311 | ПЛАСТИК СПИНКИ КРЕСЛА C20602 ПР-302 |  | П-0154 |
|  |  |  | ПЛАСТИК СПИНКИ КРЕСЛА ПР-16 U00000 ПР-159А |  | П-0155 |
|  |  | back cover 310 | ПЛАСТИК СПИНКИ КРЕСЛА C20603 ПР-156 |  | П-0156 |
|  |  | back cover 310 | ПЛАСТИК СПИНКИ КРЕСЛА C20603 ПР-156 |  | П-0157 |
|  |  | Backrest 310 | СПИНКА СИДЕНЬЯ КРЕСЛА C26101 ПР-303 |  | П-0158 |
|  |  | Backrest 310 | СПИНКА СИДЕНЬЯ КРЕСЛА C26101 ПР-303 |  | П-0159 |
|  |  | Backrest 316 | СПИНКА СИДЕНЬЯ КРЕСЛА C26102 ПР-304 |  | П-0160 |
|  |  | Backrest 316 | СПИНКА СИДЕНЬЯ КРЕСЛА C26102 ПР-304 |  | П-0161 |
|  |  | Backrest 316 | СПИНКА СИДЕНЬЯ КРЕСЛА C26102 ПР-304 |  | П-0162 |
|  |  | Backrest 316 | СПИНКА СИДЕНЬЯ КРЕСЛА C26102 ПР-304 |  | П-0163 |
|  |  | Backrest 316 | СПИНКА СИДЕНЬЯ КРЕСЛА C26102 ПР-304 |  | П-0412 |
|  |  | Backrest 318 | СПИНКА СИДЕНЬЯ КРЕСЛА C26103 ПР-155 |  | П-0164 |
|  |  | Backrest 318 | СПИНКА СИДЕНЬЯ КРЕСЛА C26103 ПР-155 |  | П-0165 |
|  |  | Backrest 318 | СПИНКА СИДЕНЬЯ КРЕСЛА C26103 ПР-155 |  | П-0166 |
|  |  | Backrest 318 | СПИНКА СИДЕНЬЯ КРЕСЛА C26103 ПР-155 |  | П-0167 |
|  |  | Backrest 318 | СПИНКА СИДЕНЬЯ КРЕСЛА C26103 ПР-155 |  | П-0168 |
|  |  | Backrest 311 | СПИНКА СИДЕНЬЯ КРЕСЛА C26104 ПР-305 |  | П-0169 |
|  |  | Backrest 311 | СПИНКА СИДЕНЬЯ КРЕСЛА C26104 ПР-305 |  | П-0170 |
|  | 1 й тип | Foot cover of dental chair | ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ЧЕХОЛ C30701 ПР-132 |  | П-0171 1й тип |
|  | 2й тип | Foot cover of dental chair | ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ЧЕХОЛ С60101 |  | П-0426 2й тип |
|  |  | Cushion 310 | C30701 |  | П-0172 |
|  |  | Cushion 310 | ПР-132 |  | П-0173 |
|  |  | Cushion 310 | СИДЕНЬЕ КРЕСЛА C36102 ПР-153 А |  | П-0174 |
|  |  | Cushion 310 | СИДЕНЬЕ КРЕСЛА C36102 ПР-153 А |  | П-0175 |
|  |  | Cushion 318 | СИДЕНЬЕ КРЕСЛА C36104 ПР-153 В |  | П-0176 |
|  |  | Cushion 316 | СИДЕНЬЕ КРЕСЛА C36104 ПР-153 В |  | П-0177 |
|  |  | Cushion 316 | СИДЕНЬЕ КРЕСЛА C36104 ПР-153 В |  | П-0178 |
|  |  | Cushion 316 | СИДЕНЬЕ КРЕСЛА C36104 ПР-153 В |  | П-0411 |
|  |  | Cushion 316 | СИДЕНЬЕ КРЕСЛА C36104 ПР-153 В |  | П-0462 |
|  |  | Cushion 316 | СИДЕНЬЕ КРЕСЛА с центр. вырезом |  | П-0179 |
|  |  | Cushion 316 | СИДЕНЬЕ КРЕСЛА с центр. вырезом |  | П-0180 |
|  |  | Cushion 316 | СИДЕНЬЕ КРЕСЛА с центр. вырезом |  | П-0181 |
|  |  | Cushion 316 | СИДЕНЬЕ КРЕСЛА с центр. вырезом |  | П-0182 |
|  |  | actuator of dental chair 1500N forward and backward 31311R+0115034A S310、S316、S318、S320、S300 | ПРИВОД ПОДЪЁМ СПИНКИ КРЕСЛА Linak-4000 C36203 ПР-91 |  | П-0183 |
|  |  |  | ПРИВОД ПОДЪЁМ СПИНКИ КРЕСЛА Linak-1500 C36203 ПР-91 |  | П-0184 |
|  |  |  | ПРИВОД ПОДЪЁМ СПИНКИ КРЕСЛА Linak-6000 C36203 ПР-91 |  | П-0401 |
|  |  | front cover 311 05 | КОЖУХ СИЛОВОГО БЛОКА C40601 ПР-306 |  | П-0185 |
|  |  | front cover 310 | КОЖУХ СИЛОВОГО БЛОКА C40602 ПР-307 |  | П-0186 |
|  |  | front cover 316 10 11 | КОЖУХ СИЛОВОГО БЛОКА C40603 ПР-308 |  | П-0187 |
|  |  | front cover 318 | КОЖУХ СИЛОВОГО БЛОКА C40604 ПР-309 |  | П-0188 |
|  |  | actuator of dental chair 6000N up and down 31421R-1115014A S310、S316、S318、S320、S300 | ПРИВОД ПОДЪЁМ КРЕСЛА 1421R RUNIES-8000 С памятью C46201 ПР-86 |  | См. Аз. |
|  |  | actuator of dental chair 6000N up and down 314210-1115014A S311（S2305） | ПРИВОД ПОДЪЁМ КРЕСЛА 1421R RUNIES-8000 Без памяти C46202 ПР-86А |  | См. Аз. |
|  |  | air support of dental chair 311.310 | ПНЕВМОЦИЛИНДР КРЕСЛА (компенсационный) C46301 ПР-85А |  | П-0189 |
|  |  | air support of dental chair 316 | ПНЕВМОЦИЛИНДР КРЕСЛА (компенсационный) C46302 ПР-85 |  | П-0190 |
|  |  | Armrest 316 | ПОДЛОКОТНИК C56401 ПР-310 |  | П-0191 |
|  |  | Armrest 311、S310 | ПОДЛОКОТНИК C56402 ПР-210 | П-0192 |
|  |  | Armrest 318 | ПОДЛОКОТНИК C56403 ПР-211 | П-0193 |
|  |  |  | ПОДЛОКОТНИК левый C56403 ПР-211 | П-0439 |
|  |  |  | ПОДЛОКОТНИК правый C56403 ПР-211 | П-0442 |
|  |  |  | Клипса ПОДЛОКОТНИКА | П-0194 |
|  |  | programmer controlled system RYCB-ED | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КРЕСЛОМ C60101 ПР-105 | П-0195 |
|  |  |  | Плата блока управления креслом C-00000 ПР434 | П-0196 |
|  |  | programmer controlled system RYCB-C | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КРЕСЛОМ C60102 ПР-106 | П-0197 |
|  |  |  | Плата блока управления креслом C-00000 ПР-435 | П-0198 |
|  |  | treatment board RYYZ-29 | Плата гидроблока | П-0199 |
|  |  | treatment board RYYZ-09-1 | Плата гидроблока | П-0200 |
|  |  | transformer of dental chair 320W 220V/0V、10V、12V、17V；0V、24V | Трансформатор C60301 ПР-311 | П-0201 |
|  |  | transformer of dental chair | Трансформатор C60303 ПР-313 | П-0202 |
|  |  | Base board cover 2302 05 15 | Кожух основания C60601 ПР-314 | П-0203 |
|  |  | 17 16 | ЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТИК ОСНОВАНИЯ КРЕСЛА C0000 ПР-402 | П-0204 |
|  |  | foot control of dental chair RYFJ-2 | ДЖОСТИК C76501 ПР0-072 | П-0205 |
|  |  |  | СТУЛ ВРАЧА С00000 ПР-081 | П-0206 |
|  |  |  | СТУЛ ВРАЧА КРУГЛЫЙ С00000 ПР-230 | П-0207 |
|  |  |  | СТУЛ ВРАЧА КРУГЛЫЙ С00000 ПР-230 | П-0429 |
|  |  |  | СТУЛ ВРАЧА КРУГЛЫЙ С00000 ПР-230 | П-0430 |
|  |  | gas spring 406 | ПНЕВМОЦИЛИНДР СТУЛА Ы ЧЁРНЫЙ S37701 ПР-073 | См. Аз. |
|  |  | gas spring 407 | ПНЕВМОЦИЛИНДР СТУЛА НИКИЛИРОВАННЫЙ S37702 ПР-074 | П-0208 |
|  |  | chair-base 407 | КРЕСТОВИНА СТУЛА S47802 ПР-75А | П-0209 |
|  |  | foot whirl axial diameterφ11 | КОЛЕСО СТУЛА S47901 ПР-077 | П-0210 |
|  |  | Handle of ejector | ПЛАСТИКОВАЯ НАСАДКА НА ПЫЛЕСОС U62205 ПР-144 | П-0211 |
|  |  | Controlling panel 2308(up) | НАКЛЕЙКА НА КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ Пр-08 U30505 ПР-009 | П-0212 |
|  |  | Water switch | ЯЗЫЧЁК ТУМБЛЕРА U33507 ПР-221 | П-0213 |
|  |  | X-film viewer’s Electric board 12V DC | ПЛАТА НЕГАТОСКОПА U32103 ПР-097 | П-0214 |
|  |  |  | ПЛАТА НЕГАТОСКОПА U00000 ПР | П-0215 |
|  |  |  | ПЛАТА НЕГАТОСКОПА U00000 ПР | П-0216 |
|  |  | The head of Membrane valve | U33407 ПР-315 | П-0217 |
|  |  | PU instrument tray 2318(down) | КРЫШКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО СТОЛИКА U30604 ПР-316 | П-0218 |
|  |  | Operation light frame 140D | КРОНШТЕЙН СВЕТИЛЬНИКА U14412 ПР-028 | П-0219 |
|  |  | Connected cover KD-5 | ВИНТ ЛАМПЫ U14413 ПР-036 | П-0220 |
|  |  | Radiation heat window KD-5 | ЗАГЛУШКА ПЛАФОНА СВЕТИЛЬНИКА U14414 ПР-037 | П-0221 |
|  |  |  | ИНЖЕКТОР ПЫЛЕСОСА U52202 ПР-063 | П-0222 |
|  |  | Generate valve of negative air pressure S2305 | ИНЖЕКТОР ПЫЛЕСОСА U52203 ПР-064 | П-0223 |
|  |  | Pure water 600ml | БУТЫЛЬ АВТОНОМНОЙ ВОДЫ U54304 ПР-067 | См. Аз. |
|  |  | seat of dental chair S408 | МЯГКАЯ ЧАСТЬ СТУЛА ВРАЧА S27601 ПР-079 | П-0224 |
|  |  | seat of dental chair S408 | МЯГКАЯ ЧАСТЬ СТУЛА ВРАЧА S27601 ПР-079 | П-0225 |
|  |  | seat of dental chair S408 | МЯГКАЯ ЧАСТЬ СТУЛА ВРАЧА S27601 ПР-079 | П-0226 |
|  |  | seat of dental chair S408 | МЯГКАЯ ЧАСТЬ СТУЛА ВРАЧА S27601 ПР-079 | П-0227 |
|  |  | seat of dental chair S408 | МЯГКАЯ ЧАСТЬ СТУЛА ВРАЧА S27601 ПР-079 | П-0436 |
|  |  | Adjusting valve of air volume S2305-----S2318 | РЕГУЛЯТОР ПОТОКА ВОДЫ U50702 ПР-170 | П-0228 |
|  |  | Instrument tray silica gel S2318（下挂） | СИЛИКОНОВОЕ ПОКРЫТИЕ СТОЛИКА ВРАЧА Пр-16 U31501 ПР-112 | П-0229 |
|  |  | Seat of dental chair S408 | МЯГКАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ СТУЛА S17601 ПР-080 | П-0230 |
|  |  | Seat of dental chair S408 | МЯГКАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ СТУЛА S17601 ПР-080 | П-0231 |
|  |  | Seat of dental chair S408 | МЯГКАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ СТУЛА S17601 ПР-080 | П-0232 |
|  |  | Seat of dental chair S408 | МЯГКАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ СТУЛА S17601 ПР-080 | П-0444 |
|  |  | Seat of dental chair S408 | МЯГКАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ СТУЛА S17601 ПР-080 | П-0435 |
|  |  | Lifting handle of dental chair S408 | S10801 ПР-317 | П-0233 |
|  |  | Switch of foot control S2311、S231 | ПЕДАЛЬ НОВОГО ТИПА U84110 ПР-318 | П-0234 |
|  |  | X-film viewer S2308（up） | ЛАМПА НЕГАТОСКОПА U32109 ПР-104А | П-0235 |
|  |  | Pure water bottom S2315、S2317 | Ёмкость автономной воды U54305 ПР-319 | П-0236 |
|  |  | Garbage handle S2305、S2315、S2311 | ПОДСТАКАННИК ПР-05 U30706 ПР-320 | П-0237 |
|  |  | Silica gel handle S2318（up） | СИЛИКОНОВЫЙ КОЖУХ РУЧКИ СТОЛИКА ВРАЧА Пр-17 U31502 ПР-121 | П-0238 |
|  |  | Instrument arm block cpl. S2305-----S2318 | Пневмотормоз столика врача U21401 ПР-321 | П-0239 |
|  |  | S2318（up） | ПНЕВМОКЛАПАН ШТАНГИ ИНСТРУМЕНТА U33417 ПР-322 | П-0240 |
|  |  | Ejector (adjustable) | ПЛАСТИКОВАЯ НАСАДКА НА ПЫЛЕСОС С РЕГУЛЯТОРОМ U62210 ПР-146а | П-0241 |
|  |  | Ejector (adjustable) | ПЛАСТИКОВАЯ НАСАДКА НА СЛЮНООТСОС U62211 ПР-14 | П-0242 |
|  |  | Button (adjustable) S310、S316、S318 | КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ ПОДГОЛОВНИКА C20701 ПР-164 | П-0243 |
|  |  | Handle S310、S316、S318 | МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ ПОДГОЛОВНИКА C21401 ПР-165 | П-0244 |
|  |  | Handle S310、S316、S318 | МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ ПОДГОЛОВНИКА C21401 ПР-165 | П-0245 |
|  |  | Ejector filter S2308、S2311 | ФИЛЬТР АСПИРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ U52204 ПР-171 | П-0246 |
|  |  | connecting pipe of 4-hole Fibre optic turbine Bien air | ФИБРООПТИ- ЧЕСКИЙ ШЛАНГ ФО-1 U33905 ПР-242 | П-0441 |
|  |  | Fibre optic power | ПЛАТА ФИБРООПТИКИ ФО-2 U30301 ПР-325 | СМ. СОХО |
|  |  | Part of curing （8C） | МОДУЛЯТОР СВЕТОВОГО ПОТОКА ЛЕД-4 U61401 ПР-326 | П-0247 |
|  |  | Curing glare shield （8C） | ЗАШИТНЫЙ РЕФЛЕКТОР ЛЕД ЛАМПЫ ЛЕД-1 U61402 ПР-327 | П-0248 |
|  |  | Curing power （8C） | БЛОК ПИТАНИЯ ЛЕД ЛАМПЫ ЛЕД-5 U61403 ПР-328 | П-0249 |
|  |  | Electric board of curing 8C | БЛОК ПИТАНИЯ ЛЕД ЛАМПЫ ЛЕД-5 U60105 ПР-329 | П-0250 |
|  |  | Electric board of curing 8C | ПЛАТА МОДУЛЯТОРА СВЕТОВОГО ПОТОКА ЛЕД-6 U60106 ПР-330 | П-0251 |
|  |  | Electric board of curing 8C 030293а | ПЛАТА МОДУЛЯТОРА СВЕТОВОГО ПОТОКА ЛЕД-6 U60106 ПР-330 |  |
|  |  | Electric board of curing 8C | ПЛАТА МОДУЛЯТОРА СВЕТОВОГО ПОТОКА ОБРАТН, СТОРОНА ЛЕД-6 U60106 ПР-330 | П-0252 |
|  |  |  | ЛАМПОЧКА ЛЕД-7 U00000 ПР-331 | П-0253 |
|  |  | Guild light of curing 8C | СВЕТОВОД ЛЕД ЛАМПЫ ЛЕД-3 Д-10.5 U00000 ПР-332 | П-0254 |
|  |  | Guild light of curing 8C | СВЕТОВОД ЛЕД ЛАМПЫ ЛЕД 3-а Д-9.9 U60706 ПР-333 | П-0255 |
|  |  |  | МАНЖЕТЫ ФИКСАЦИИ СВЕТОВОДА ЛЕД-2 U00000 ПР-334 | П-0256 |
|  |  |  | Шланг ЛЕД ЛАМПЫ | П-0464 |
|  |  |  | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ТУРБИНЫ AZS U00000 ПР-237 | П-0257 |
|  |  |  | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ТУРБИНЫ AX U00000 ПР-237 | П-0258 |
|  |  |  | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ТУРБИНЫ AXS U00000 ПР-335 | П-0259 |
|  |  |  | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ТУРБИНЫ ADS U00000 ПР-336 | П-0260 |
|  |  |  | Подшипник турбины U00000 ПР-337 | П-0261 |
|  |  |  | Лампочка к турбинному наконечнику с фиброоптикой U00000 | П-0262 |
|  |  |  | СЕПАРАТОР ВВОДА В КАНАЛИЗАЦИЮ U70701 ПР-231 | П-0263 |
|  |  | Connection joint | Тройник U33906 ПР-338 | См. СОХО |
|  |  | Injection molding | Кожух напольного блока U70602 ПР-339 | П-0264 |
|  |  | glare shield 140D | Насадка лампы ПР-340 | П-0265 |
|  |  | Instrument tray Protection | Покрытие столика врача U30604 ПР-341 | П-0266 |
|  |  | Valve core of foot control | U84106 ПР-342 | СМ. АЗ |
|  |  | Spring of foot control | Пружина поршня клапана педали U84107 ПР-234 | СМ. АЗ |
|  |  | Spring of foot control | U84108 ПР-343 | СМ. АЗ |
|  |  | Handpiece holder on instrument tray | Пластик места ассистента U34204 ПР-344 | П-0267 |
|  |  | swivel | Носик наполнения стакана U42507 ПР-345 | П-0268 |
|  |  | Assistant stand | ПЛАСТИК МОДУЛЯ АССИСТЕНТА Пр-05 U60701 ПР-107 | П-0269 |
|  |  | Contact pin | Толкатель клапана U30702 ПР-346 | П-0270 |
|  |  | nut connecting pipe of handpiece 2-hole | U33904 ПР-347 | П-0271 |
|  |  | Connection joint of handpiece 2-hole | U33903 ПР-348 | П-0272 |
|  |  | Joint φ3.2 | ШТУЦЕР U33407 ПР-349 | П-0273 |
|  |  | Joint φ4.7 | ШТУЦЕР U33408 ПР-350 | П-0274 |
|  |  | Joint φ4.8 | ШТУЦЕР U33409 ПР-351 | П-0275 |
|  |  | Washer φ5 nylon | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО U33410 ПР-352 | П-0276 |
|  |  | Valve core Air controlled water valve of 3 connection | Клапан вода-воздух U33411 ПР-353 | П-0277 |
|  |  | Spring Air controlled water valve of 3 connection | ПРУЖИНА U33412 ПР-354 | П-0278 |
|  |  | O-ring φ15×1.9 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО U33413 ПР-235 | П-0279 |
|  |  | O-ring φ12×1.9 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО U33414 ПР-355 | П-0280 |
|  |  | Light guide | U31102 ПР-356 | П-0281 |
|  |  | Control electric board S2318（up） | КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ U30106 ПР-003 | П-0282 |
|  |  | Control panel S2318（up） | НАКЛЕЙКА НА КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ Пр-17 U30509 ПР-012 | П-0283 |
|  |  | Control board of assistant stand S2318 | КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ Пр-17 U60104 ПР-11а | П-0284 |
|  |  | Handle of Suction ejector | Пластиковый держатель слюноотсоса U62206 ПР-357 | П-0285 |
|  |  | PVC water pipe φ3.8 blue | ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБКА U53806 ПР-358 | П-0286 |
|  |  | Control panel S2318 | НАКЛЕЙКА НА КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЯ АССИСТЕНТА Пр-17 U60504 ПР-017 | П-0287 |
|  |  | Gauge pressure | МАНОМЕТР МАЛЕНЬКИЙ U32903 ПР-023 | П-0288 |
|  |  | Air reduce pressure valve AR10-M5 | РЕДУКТОР МАЛЕНЬКИЙ U53303 ПР-025 | П-0289 |
|  |  | Operation light KD-5 | КРУГЛЫЙ СВЕТИЛЬНИК U14407 ПР-032 | П-0290 |
|  |  | Operation light | КРУГЛЫЙ СВЕТИЛЬНИК с регулятором яркости | П-0456 |
|  |  | Operation light KD-5 | ОТРАЖАТЕЛЬ КРУГЛОГО СВЕТИЛЬНИКА U14408 ПР-033 | П-0291 |
|  |  | KD-5 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КРОНШТЕЙН СВЕТИЛЬНИКА U14409 ПР-034 | П-0292 |
|  |  | KD-5 ??? | КРОНШТЕЙН СВЕТИЛЬНИКА U14410 ПР-038 | П-0293 |
|  |  | Valve 4 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЁНКА НА 4 ИНСТРУМЕНТА U33415 ПР-045 | П-0294 |
|  |  | Spare part（water filter） | ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРА ВОДЫ U72602 ПР-360 | П-0402 |
|  |  | Ejector filter | ФИЛЬТР СЛЮНООТСОСА U52302 ПР-056 | П-0295 |
|  |  | Ejector filter cover | КРЫШКА ФИЛЬТРА СЛЮНООТСОСА U52303 ПР-057 | П-0296 |
|  |  | Ejector filter | СЕТКА ФИЛЬТРА СЛЮНООТСОСА U52304 ПР-058 | П-0297 |
|  |  | MARUNI 8000N S311 lifting（S2306） | ПРИВОД ПОДЪЁМ КРЕСЛА MARUNI-8000 C 46203 ПР-088 | П-0298 |
|  |  | MARUNI 4000N S311drifting（S2306） | ПРИВОД ПОДЪЁМ СПИНКИ КРЕСЛА MARUNI-4000 C 36204 ПР-089 | П-0299 |
|  |  | Assistant stand Square | ПЛАСТИК МОДУЛЯ АССИСТЕНТА Пр-16 Пр-17 U60704 ПР-110 | П-0300 |
|  |  | Assistant stand | ПЛАСТИК МОДУЛЯ АССИСТЕНТА Пр-10 Пр-15 Пр-11 U60703 ПР-109 | П-0301 |
|  |  | Main valve（foot control | ПНЕВМОКЛАПАН ПЕДАЛИ U84109 ПР-094 | См. АЗ. |
|  |  | Assistant stand Ellipse | ПЛАСТИК МОДУЛЯ АССИСТЕНТА Пр-11N Пр-08 U60702 ПР-108 | П-0302 |
|  |  | Under tray of instrument | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПЛАСТИКА СТОЛИКА ВРАЧА Пр-05 U30608 ПР-118 | П-0303 |
|  |  | cover on the instrument tray | ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПЛАСТИКА СТОЛИКА ВРАЧА Пр-05 U30601 ПР-117 | П-0304 |
|  |  | cover on the instrument tray 2311 | ПЛАСТИК СТОЛИКА ВРАЧА Пр-11 U30603 ПР-114 | П-0305 |
|  |  | Up tray of instrument S2311、S2308 | ЭЛЕМЕНТ НАБОРНОЙ ЧАСТИ СТОЛИКА ВРАЧА Пр-11 U30606 ПР-115 | П-0306 |
|  |  | S2311、S2308 | ПЛАСТИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО СТОЛИКА Пр-08 Пр-11 U30607 ПР-116 | П-0307 |
|  |  | Φ22.5-Φ22.5-Φ | ДВОЙНИК КАНАЛИЗАЦИИ ГИДРОБЛОКА U50701 ПР-145 | П-0308 |
|  |  | Handle S2318 | РУЧКА СТОЛИКА ВРАЧА Пр-17 U30703 ПР-119 | П-0309 |
|  |  |  | РУЧКА СТОЛИКА ВРАЧА В СБОРЕ Пр-17 ПР-120 | П-0310 |
|  |  | Instrument tray S2308 | СТОЛИК ВРАЧА Пр-08 U31401 ПР-122 | П-0311 |
|  |  |  | ПЛАСТИК НИЖНЕЙ ЧАСТИ СТОЛИКА ВРАЧА Пр-08 U00000 ПР-226 | П-0312 |
|  |  |  | ПЛАСТИК ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ СТОЛИКА ВРАЧА Пр-08 U00000 ПР-225 | П-0313 |
|  |  | Handle of operation light 140D | РУКОЯТКА СВЕТИЛЬНИКА U14411 ПР-123 | П-0314 |
|  |  | S2318（up） | ШТАНГА ВЕРХНЕЙ ПОДАЧИ СТОЛИКА ВРАЧА U30801 ПР-124 | П-0315 |
|  |  | instrument arm blank cover Square | ЗАГЛУШКА ШТАНГИ СТОЛИКА ВРАЧА Пр-5 U20701 ПР-129 | П-0316 |
|  |  | instrument arm blank cover round | ЗАГЛУШКА ШТАНГИ СТОЛИКА ВРАЧА U20702 ПР-361 | П-0317 |
|  |  | Instrument tray cover S2318（up） | ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПЛАСТИКА СТОЛИКА ВРАЧА Pr-17 U30609 ПР-131 | П-0318 |
|  |  | rinsing、flushing S2315、S2317 | НОСИКИ К ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЕ U42508 ПР-136 | П-0319 |
|  |  | S2318（up） | СИЛИКОНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПОД ЛОЖЕ ИНСТРУМ. Пр-16 U 30702 ПР-362 | П-0320 |
|  |  | Normal valve handle ejector | ГНЕЗДО МЕСТА ИНСТРУМЕНТА U 60702 ПР-130А | П-0321 |
|  |  | S2308（up） | ЛОЖЕ ИНСТРУМЕНТА Пр-08 U 30703 ПР-363 | П-0322 |
|  |  | X-film Viewer light board S2311、S2308 | ЛАМПА НЕГАТОСКОПА U 32103 ПР-100 | П-0323 |
|  |  |  | ЛАМПА НЕГАТОСКОПА большая U 32103 ПР-100 | П-0324 |
|  |  | Light transmission board of X-film viewer S2311、S2308 | МАТОВОЕ СТЕКЛО НЕГАТОСКОПА U 32104 ПР-101 | П-0325 |
|  |  | Light transmission board of X-film viewer S2318、S2316 | СТЕКЛО НЕГАТОСКОПА U 32105 ПР-102 | П-0326 |
|  |  | Light transmission board of X-film viewer S2308（up） | МАТОВОЕ СТЕКЛО U 32106 ПР-103 | П-0327 |
|  |  | Light transmission board of X-film viewer S2318 | СТЕКЛО НЕГАТОСКОПА U 32107 ПР-103А | П-0328 |
|  |  |  | ПЛАСТИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО СТОЛИКА Пр-05 U34205 ПР-117а | П-0329 |
|  |  | S2318（up） | ЭЛЕКТРОПЛАТА СТОЛИКА ВРАЧА Пр-17 U30106 ПР-128 | П-0330 |
|  |  | Operating handle D200YA | РУКОЯТКА СВЕТИЛЬНИКА U14406 ПР-035 | П-0331 |
|  |  | Cover D200YA | ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО КРУГЛОГО СВЕТИЛЬНИКА U14407 Пр-217 | П-0332 |
|  |  | QF-00 S2318、S2319、S2311、S2308 | ОТСТОЙНИК U52202 ПР-366 | П-0333 |
|  |  | Saliva ejector φ16 | ШЛАНГ СЛЮНО ОТСОСА силиконовый, гофрированный U62207 ПР-367 | П-0334 |
|  |  | Saliva ejector XTSB-02（A） | НАКОНЕЧНИК СЛЮНООТСОСА U62208 ПР-368 | П-0335 |
|  |  | Saliva ejector XTSB-02（A） | НАКОНЕЧНИК СЛЮНООТСОС U62208 ПР-368 | П-0336 |
|  |  | Suction ejector XTSB-03 | НАКОНЕЧНИК ПЫЛЕСОСА U62209 ПР-370 | П-0337 |
|  |  | Suction ejector XTSB-03 | НАКОНЕЧНИК ПЫЛЕСОСА U62209 ПР-370 | П-0338 |
|  |  | Switch VS10N061C2 | C40201 ПР-371 | П-0339 |
|  |  | Block cover ZS-2004-012 | Крышка U52306 ПР-372 | П-0340 |
|  |  | Fibre optic electric board | U30108 ПР-373 | П-0341 |
|  |  | Electric board of Scalar Newtron | U30109 ПР-374 | П-0342 |
|  |  | Valve of separate water and air S2318（down） | Распределительная гребёнка U33508 ПР-375 | П-0343 |
|  |  | Main chest S2305 05 | ПЛАСТИК ГИДРОБЛОКА U50602 ПР-376 | П-0344 |
|  |  | Main chest S2318 16 17 | ДВЕРЦА гидроблока U50601 ПР-377 | П-0345 |
|  |  | Membrane МЕМБРАНА РАСПРЕД.ГРЕБ. НА 4 ИНСТРУМЕНТА | МЕМБРАНА РАСПРЕД. ГРЕБЕНКИ НА 4 ИНСТРУМЕНТА U33416 ПР-45А | П-0346 |
|  |  | Backrest S408 | Пластиковая крышка стула врача S10601 ПР-378 | П-0347 |
|  |  | Backrest S408 | S10602 ПР-379 | П-0348 |
|  |  | （PU） 17 S2318 | Инструментальный столик U30610 ПР-380 | П-0349 |
|  |  | 16 17 и нов N | ШТАНГА СВЕТИЛЬНИКА C00000 ПР-240 | П-0350 |
|  |  |  | ШТАНГА СВЕТИЛЬНИКА C00000 ПР-240 | П-0351 |
|  |  | 16 17 | Механизм регулировки высоты стула C00000 ПР-382 | П-0352 |
|  |  |  | Уплотнение турбинного наконечника C00000 ПР-383 | П-0353 |
|  |  | 10 8 11 | Крепление пластика места ассистента C00000 ПР-384 | П-0354 |
|  |  |  | Крепление ложа инструмента C00000 ПР-385 | П-0355 |
|  |  | 11 нов | Стикер столика врача ПР-11 нов. C00000 ПР-386 | П-0356 |
|  |  | 11 нов | Стикер столика ассистента ПР-11 нов. C00000 ПР-387 | П-0357 |
|  |  | 11 нов | Лампа негатоскопа ПР-11 нов. C00000 ПР-388 | П-0358 |
|  |  |  | Клипса C00000 ПР-389 | П-0359 |
|  |  |  | Гнездо клипсы C00000 ПР-390 | П-0360 |
|  |  |  | Пластиковая втулка кронштейна светильника U10701 ПР-391 | П-0361 |
|  |  |  | Светильник светодиодный с 4 лампочками C00000 ПР-392 | П-0362 |
|  |  |  | Шланг пустера C00000 ПР-394 | П-0363 |
|  |  |  | Мягкая часть круглого стула врача C00000 | См. Аз. |
|  |  | 8 10 11 | ПЛАСТИК КРОНШТЕЙНА СТОЛИКА ВРАЧА C00000 ПР-395 | . П-0364 |
|  |  | 17 16 | Пластиковый кожух C00000 ПР-396 | П-0365 |
|  |  | 17 16 | Кронштейн столика врача C00000 ПР-397 | П-0366 |
|  |  | 17 16 | Кронштейн столика врача C00000 ПР-398 | П-0367 |
|  |  | 8 10 | Кронштейн столика ассистента C00000 ПР-399 | П-0368 |
|  |  |  | Гнездо полимеризационной лампы C00000 ПР-400 | П-0369 |
|  |  |  | Гнездо пылесоса C00000 ПР401 | П-0370 |
|  |  |  | Негатоскоп с блоком управления столика врача в сборе C00000 ПР-403 | П-0371 |
|  |  |  | Пластик передней части блока управления ПР-16 C00000 ПР-404 | П-0372 |
|  |  |  | Пластик передней части блока управления ПР-16 C00000 ПР-405 | П-0373 |
|  |  |  | Силиконовый держатель защитного стекла C00000 ПР-407 | П-0374 |
|  |  |  | Заглушка регулировочных болтов C00000 ПР-408 | П-0375 |
|  |  |  | Крепление рефлектора C00000 ПР-409 | П-0376 |
|  |  |  | Ёмкость (стакан) сбора конденсата C00000 ПР-410 | П-0377 |
|  |  |  | Плата C00000 ПР-411 | П-0378 |
|  |  |  | Выпуск канализации C00000 ПР-412 | П-0379 |
|  |  | Пр-11 | Ложе инструмента C00000 ПР-413 | П-0380 |
|  |  |  | Расцветка обшивки C00000 ПР-414 | П-0381 |
|  |  |  | Инструмент для ремонта турбинных наконечников C00000 ПР-415 | П-0382 |
|  |  |  | Уплотнительная резинка сифона канализации C00000 ПР-416 | П-0383 |
|  |  | Пр-16.17 | Крышка ёмкости автономной воды C00000 ПР-417 | П-0384 |
|  |  |  | Магнит крышки гидроблока C00000 ПР-418 | П-0385 |
|  |  |  | Крышка силового блока C00000 ПР-419 | П-0386 |
|  |  |  | Крышка силового блока C00000 ПР-420 | П-0387 |
|  |  |  | Кронштейн монитора C00000 ПР-421 Н C00000 ПР-422 | П-0388 |
|  |  | Пр-05 | Кожух силового блока C00000 ПР-423 | П-0389 |
|  |  |  | Кожух ноги верх C00000 ПР-424 | П-0390 |
|  |  |  | Кожух ноги низ C00000 ПР-425 | П-0391 |
|  |  |  | Блок фиброоптики C00000 ПР-426 | П-0392 |
|  |  |  | Фильтр пылесоса C00000 ПР-429 | П-0393 |
|  |  |  | C00000 ПР-430 | П-0394 |
|  |  |  | Декоративный пластик C00000 ПР-431 | П-0395 |
|  |  |  | Декоративный пластик механизма подъёма C00000 ПР-432 | П-0396 |
|  |  |  | Ручка столика врача C00000 ПР-436 | П-0397 |
|  |  |  | Стикер C00000 ПР-437 | П-0398 |
|  |  |  | Электроклапан ЛЕД лампы C00000 ПР-438 | П- 0410 |
|  |  |  | Тумблер переключения света | П-0425 |
|  |  |  | Резиновое кольцо | П-0422 |
|  |  |  | Резиновое кольцо | П-0423 |
|  |  |  | Резиновое кольцо | П-0424 |
|  |  |  | Носик смыва плевательницы | П-0416 |
|  |  |  | Гнездо места инструмента | П-0417 |
|  |  |  | Гнездо посадки носиков наполнения стакана и смыва плевательницы | П-0418 |
|  |  |  | Декоратив-ное кольцо №2 | П-0419 |
|  |  |  | Декоративное кольцо | П-0420 |
|  |  |  | Декоратив-ное кольцо №1 | П-0421 |
|  |  |  | Пластик гидроблока Пр-08,10,11 | П-0427 |
|  |  |  | Мультифлекс турбины AZL | П-0431 |
|  |  |  | Игольчатый подшипник к столику врача | П-0437 |
|  |  |  | Кнопка полимеризационной лампы | П-0440 |
|  |  |  | Кнопка | П-0446 |
|  |  |  | Декоративный пластик | П-0447 |
|  |  |  | Металлический кронштейн столика | П-0449 |
|  |  |  | Подлокотник | П-0454 |
|  |  |  | Штанга верхней подачи | П-0450 |
|  |  |  | Наклейка со шлейфом | П-0448 |
|  |  |  | Плата электоромотора Тип № 1 | П-0451 |
|  |  |  | Плата электоромотора Тип № 2 | П-0455 |
|  |  |  | Шланг электоромотора | П-0452 |
|  |  |  | Электоромотор | П-0453 |
|  |  |  | Толкатель | П-0457 |
|  |  |  | Центральный процессор блока управления креслом | П-0459 |
|  |  |  | Механизм возврата штанг инструментов верхней подачи | П-0460 |
|  |  |  | ПЛАСТИКОВАЯ НАСАДКА НА ПЫЛЕСОС СЛЮНООТСОС | П-0461 |
|  |  |  | Кабель идущий от блока управления креслом к гидроблоку | П-0463 |