Каталог запчастей завода

«YOBOSHI»

| № | Фотография | Код |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 1 |  | НАКЛЕЙКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ЗЕЛЕНАЯ 007 RU-001 Ю-0001 |
| 2 |  | НАКЛЕЙКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ СИНЯЯ 007 RU-002 Ю-0002 |
| 3 |  | НАКЛЕЙКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ Ю-0202 |
| 4 |  | КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ 096 RU-003 Ю-0003 |
| 5 |  | НАКЛЕЙКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ САЛАТОВАЯ RU-004 Ю-0004 |
| 6 |  | НАКЛЕЙКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ СВЕТЛО СИНЯЯ RU-005 Ю-0005 |
| 7 |  | НАКЛЕЙКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ТЕМНО СИНЯЯ RU-006 Ю-0006 |
| 8 |  | КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ RU-007 Ю-0012 |
| 9 |  | ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СТОЛИКА ВРАЧА RU-008 Ю-0013 |
| 10 |  | НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СТОЛИКА ВРАЧА RU-009 Ю-0014 |
| 11 |  | СТОЛИК ВРАЧА 1000 2 в 1 RU-010 Ю-0015 |
| 12 |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СТОЛИК ВРАЧА С КРОНШТЕЙНОМ RU-011 Ю-0016 |
| 13 |  | РУЧКА УПРАВЛЕ НИЯ ВЫСОТОЙ СТОЛИКА ВРАЧА RU-012 Ю-0017 |
| 14 |  | НАКЛЕЙКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ RU-013 Ю-0018 |
| 15 |  | ВЕРХНЯЯ КРЫШКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ RU-014 Ю-0028 |
| 16 |  | НИЖНЯЯ КРЫШКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ RU-015 Ю-0029 RU-015 |
| 17 |  | КНОПКИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ RU-016 Ю-0030 |
| 18 |  | НАКЛЕЙКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ RU-016a Ю-0031 |
| 19 |  | КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ RU-016b Ю-0035 |
| 20 |  | ОБЩИЙ ВИД СТОЛИКА ВРАЧА RU-017 |
| 21 |  | НАКЛЕЙКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ 031-4 RU-018 Ю-0036 |
| 22 |  | НАКЛЕЙКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ 031-3 RU-019 Ю-0044 |
| 23 |  | КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ 022 RU-020 Ю-0045 |
| 24 |  | НАКЛЕЙКА НА ПЛЕВАТЕЛЬНИЦУ А-800 и А-800 2 в1 RU-021 Ю-0046 |
| 25 |  | ОБЩИЙ ВИД СТОЛИКА АССИСТЕНТА Н-1000 И Н-1000 2 в1 RU-022 |
| 26 |  | НАКЛЕЙКА КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА АССИСТЕНТА Н-1000 и Н-1000 2 в1 006 RU-023 Ю-0047 |
| 27 |  | ПЛАСТИК ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ СТОЛИКА АССИСТЕНТА Н-1000 и Н-1000 2 в 1. RU-024 Ю-0048 |
| 28 |  | ПЛАТА НАПОЛЬ НОГО БЛОКА RU-026 Ю-0049 |
| 29 |  | ПЛАТА ГИДРОБЛОКА RYYZ-06 2005¦10¦ 20 RU-028 Ю-0053 |
| 30 |  | ЭЖЕКТОР СЛЮНООТ СОСА 064 RU-033 Ю-0059 |
| 31 |  | РЕГУЛЯТОР ПОТОКА ВОЗДУХА –НИЗКОСКОРОСТНОЙ ДРОССЕЛЬ RU-035 Ю-0061 |
| 32 |  | ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН -ВЫКЛЮЧА ТЕЛЬ 043 RU-036 Ю-0062 |
| 33 |  | ВОДЯНОЙ КЛАПАН 041 042 Ru-037 Ю-0063 |
| 34 |  | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КРАН RU-037a Ю-0064 |
| 35 |  | КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ СТОЛИКА ВРАЧА 071 RU-038 Ю-0065 |
| 36 |  | КВАДРАТНЫЙ МАНОМЕТР 060 RU-039 Ю-0066 |
| 37 |  | МАНОМЕТР RU-039a Ю-0067 |
| 38 |  | РЕДУКTОР 067 RU-041 Ю-0068 |
| 39 |  | РЕДУКТОР RU-041a Ю-0069 |
| 40 |  | ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА RU-042 Ю-0070 RU-042 |
| 41 |  | НОСИК СМЫВА ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЫ RU-043 Ю-0071 RU-043 |
| 42 |  | НОСИК НАПОЛНЕНИЯ СТАКАНА RU-044 Ю-0072 |
| 43 |  | ОБЩИЙ ВИД ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЫ Н-1000 и Н-1000 2 в 1 RU-045 Ю-0073 |
| 44 |  | ПЛАСТИКОВАЯ ПЛАТФОРМА НАПОЛНЕНИЯ СТАКАНА Н-1000 И Н-1000 2 В 1 RU-046 Ю-0074 |
| 45 |  | НОСИК НАПОЛНЕНИЯ СТАКАНА Н-1000 И Н-1000 2 В 1 RU-047 Ю-0075 |
| 46 |  | СТЕКЛЯННАЯ ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА Н-1000 И Н-1000 2 В 1 RU-048 Ю-0076 |
| 47 |  | УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА СЛИВА ВОДЫ ИЗ ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЫ Н-1000 И Н-1000 2 В 1 RU-049 Ю-0077 |
| 48 |  | ГОРЛОВИНА СЛИВА ВОДЫ ИЗ ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЫ Н-1000 И Н-1000 2 В 1 RU-050 Ю-0078 |
| 49 |  | УГЛОВОЙ ПУСТЕР С 2 мя НАКОНЕЧНИКАМИ RU-051 Ю-0079 RU-051 |
| 50 |  | НАКОНЕЧНИК ПУСТЕРА RU-052 Ю-0080 |
| 51 |  | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПУСТЕРА 0103 RU-053 Ю-0081 |
| 52 |  | КНОПКА ПУСТЕРА RU-054 Ю-0082 |
| 53 |  | РЕЛЕ RU-055 Ю-0084 |
| 54 |  | МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 068 RU-056 Ю-0085 |
| 55 |  | ЭЛЕКТРОПНЕВМОКЛАПАН С МАЛЫМ ДИАМЕТРОМ 063 RU-057 Ю-0086 |
| 56 |  | ЭЛЕКТРОПНЕВМОКЛАПАН С БОЛЬШИМ ДИАМЕТРОМ 063 RU-058 Ю-0087 |
| 57 |  | ЭЛЕКТРОПНЕВМОКЛАПАН RU-058a Ю-0088 |
| 58 |  | ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ КАТУШКА Э П К RU-059 Ю-0090 |
| 59 |  | ЯКОРЬ Э П К RU-060 Ю-0091 |
| 60 |  | ШЛАНГ С НАКОНЕЧНИКОМ СЛЮНООТСОСА 0119 RU-061 Ю-0092 |
| 61 |  | НАКОНЕЧНИК ПЫЛЕСОСА RU-062 0119 Ю-0093 |
| 62 |  | НАКОНЕЧНИК ПЫЛЕСОСА БЕЗ РЕГУЛЯТОРА RU-062a Ю-0094 |
| 63 |  | ПУСТЕР ПРЯМОЙ RU-062b Ю-0095 |
| 64 |  | ФИЛЬТР ВОДЫ ВСБОРЕ RU-063 Ю-0096 |
| 65 |  | СЕТКА ФИЛЬТРА ВОДЫ RU-064 Ю-0097 |
| 66 |  | КРЫШКА ФИЛЬТРА ВОДЫ RU-065 Ю-0098 |
| 67 |  | КОРПУС ФИЛЬТРА ВОДЫ RU-066 Ю-0099 |
| 68 |  | БУТЫЛЬ АВТОНОМНОЙ ВОДЫ RU-067 Ю-0100 |
| 69 |  | КРЫШКА БУТЫЛИ АВТОНОМНОЙ ВОДЫ RU-068 Ю-0101 |
| 70 |  | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР Е-3 RU-069 Ю-0102 |
| 71 |  | СИЛОВО ТРАНСФОРМАТОР Е-230 RU-069a Ю-0103 |
| 72 |  | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР В-17178N2 RU-069b Ю-0104 |
| 73 |  | ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОМ RU-070 Ю-0105 |
| 74 |  | ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОМ RU-071 Ю-0106 |
| 75 |  | МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕДАЛИ Ю-0192 |
| 76 |  | ДЖОСТИК ПЕДАЛИ RU-072 Ю-0107 |
| 77 |  | ЭЛЕКТРОПРИВОД ПОДЪЁМА КРЕСЛА МАРУНИ 8000 RU-081 Ю-0108 |
| 78 |  | ЭЛЕКТРОПРИВОД ПОДЪЁМА СПИНКИ КРЕСЛА МАРУНИ 4000 RU-082 Ю-0109 |
| 79 |  | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КРЕСЛОМ RUCB-С RU-083 Ю-0110 |
| 80 |  | ЭЛЕКТРОПЛАТА К СИЛОВОМУ БЛОКУ RYCB-С Ю-0111 |
| 81 |  | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КРЕСЛОМ RUCB-D RU-083 Ю-0112 |
|  |  | ЭЛЕКТРОПЛАТА К СИЛОВОМУ БЛОКУ RYCB-ED Ю-0113 |
| 82 |  | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШЛЕЙФ RU-084 Ю-0114 |
| 83 |  | БОЙЛЕР RU-085 Ю-0115 |
| 84 |  | ПНЕВМОЦИЛИНДР ПОДНЯТИЯ КРЕСЛА RU-086 Ю-0116 |
| 85 |  | КРЕПЛЕНИЕ ПОДЛОКОТНИКА RU-087 Ю-0117 |
| 86 |  | ПОДЛОКОТНИК RU-088 Ю-0118 |
| 87 |  | ПНЕВМОЦИЛИНДР СТУЛА ЧЁРНЫЙ RU-089 Ю-0119 |
| 88 |  | ПНЕВМОЦИЛИНДР СТУЛА НИКИЛИРОВАННЫЙ RU-090 Ю-0120 |
| 89 |  | МЯГКАЯ ЧАСТЬ СИДЕНЬЯ СТУЛА ВРАЧА RU-091 Ю-0121 |
| 90 |  | КРЕСТОВИНА СТУЛА RU-092 Ю-0122 |
| 91 |  | КРЕПЛЕНИЕ ПНЕВМОЦИЛИНДРА К МЯГКОЙ ЧАСТИ СТУЛА RU-093 Ю-0123 |
| 92 |  | МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСОТОЙ СТУЛА ВРАЧА RU-093a Ю-0124 |
| 93 |  | СИДЕНЬЕ RU-094 Ю-0125 |
| 94 |  | СПИНКА RU-095 Ю-0128 |
| 95 |  | ПЛАСТИК СПИНКИ КРЕСЛА RU-095a Ю-0129 |
| 96 |  | МЯГКАЯ ЧАСТЬ ПОДГОЛОВНИКА Ю-0130 RU-097 |
| 97 |  | ЛАМПОЧКА RU-099 Ю-0136 |
| 98 |  | ОБЩИЙ ВИД СТОЛИКА ВРАЧА Н-1000 2 в Ю-0137 |
| 99 |  | ШТАНГА ИНСТРУМЕНТА Н-1000 2 в 1 RU-105 Ю-0138 |
| 100 |  | ПРЕОБРОЗОВАТЕЛЬ НЕГАТОСКОПА RU-111 Ю-0139 |
| 101 |  | ПНЕВМО КЛАПАН RU-113 Ю-0141 |
| 102 |  | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЁНКА RU-114 Ю-0142 |
| 103 |  | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЁНКА RU-115 Ю-0143 |
| 104 |  | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЁНКА RU-116 Ю-0144 |
| 105 |  | ЭЖЕКТОР СЛЮНООТСОСА RU-117 Ю-0145 |
| 106 |  | ОТСТОЙНИК RU-119 Ю-0146 |
| 107 |  | НАСАДКА ПЫЛЕСОСА С РЕГУЛЯТОРОМ RU-120 Ю-0147 |
| 108 |  | НАСАДКА СЛЮНООТ СОСА С РЕГУЛЯТОРОМ RU-121 Ю-0148 |
| 109 |  | УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ КОЛЬЦА RU-122 Ю-0149 |
| 110 |  | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПОДГОЛОВНИКА RU-123 Ю-0150 |
| 111 |  | КРЕПЛЕНИЕ ПОДГОЛОВНИКА УГОЛОК Ю-0151 |
| 112 |  | КРЕПЛЕНИЕ ПОДГОЛОВНИКА К СПИНКЕ Ю-0208 |
| 113 |  | ПЛЕЧО СВЕТИЛЬНИКА RU-102 Ю-0152 |
| 114 |  | ШЛАНГ ИНСТРУМЕНТА RU-124 Ю-0153 |
| 115 |  | ШЛАНГ ПУСТЕРА Ю-0198 |
| 116 |  | ШЛАНГ ПЫЛЕСОСА Ю-0200 |
| 117 |  | ШЛАНГ СЛЮНООТСОСА Ю-0201 |
| 118 |  | СВЕТИЛЬНИК RU-126 Ю-0155 |
| 119 |  | ПНЕВНОКЛАПАН RU-127 Ю-0156 |
| 120 |  | ПНЕВМОКЛАПАН RU-128 Ю-0157 |
| 121 |  | ПЛАТА НЕГАТОСКОПА RU-129 Ю-0158 |
| 122 |  | ФИЛЬТР ПЫЛЕСОСА RU-130 Ю-0160 |
| 123 |  | №2 ПЛАСТИК МЕСТА ИНСТРУМЕНТА RU-131 Ю-0161 |
| 124 |  | №1 КОЖУХ НАПОЛЬНОГО БЛОКА RU-132 Ю-0162 |
| 125 |  | КРЫШКА КРОНШТЕЙНА RU-133 Ю-0163 |
| 126 |  | КРОНШТЕЙН RU-134 Ю-0164 |
| 127 |  | КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА RU-135 Ю-0165 |
| 128 |  | КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА RU-136 Ю-0166 |
| 129 |  | КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА RU-137 Ю-0167 |
| 130 |  | ПЛАТА ГИДРОБЛОКА RU-138 Ю-0168 |
| 131 |  | НАКЛЕЙКА КНОПОК УПРПАЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА RU-139 Ю-0169 |
| 132 |  | НАКЛЕЙКА КНОПОК УПРПАЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА RU-140 Ю-0174 |
| 133 |  | НАКЛЕЙКА КНОПОК УПРПАЛЕНИЯ Ю-0191 |
| 134 |  | СЕТЕВОЙ ТУМБЛЕР RU-141 Ю-0175 |
| 135 |  | СТОЛИК АССИСТЕНТА RU-142 Ю-0176 |
| 136 |  | ЛОЖЕ ИНСТРУМЕНТОВ RU-143 Ю-0177 |
| 137 |  | ЛОЖЕ ИНСТРУМЕНТОВ Ю-0197 |
| 138 |  | ДЕКОРАТИВНЫЙ СТОЛИК RU-144 Ю-0178 |
| 139 |  | ПЛАСТИК ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ СТОЛИКА ВРАЧА Ю-0204 |
| 140 |  | ПЛАСТИК НИЖНЕЙ ЧАСТИ СТОЛИКА ВРАЧА Ю-0179 |
| 141 |  | ВИНТ СПИНКИ Ю-0180 |
| 142 |  | КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ СТОЛИКА ВРАЧА Ю-0181 |
| 143 |  | ПЕДАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ Ю-0182 |
| 144 |  | ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО ГИДРОБЛОКА Ю-0184 |
| 145 |  | СТИКЕР СТОЛИКА ВРАЧА Ю-0186 |
| 146 |  | ФИЛЬТР Ю-0187 |
| 147 |  | ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ОСНОВАНИЯ Ю-0188 |
| 148 |  | СВЕТИЛЬНИК RU-000 Ю-0206 |
| 149 |  | КОЖУХ НАПОЛЬНОГО БЛОКА RU-000 Ю-0207 |
| 150 |  | КРЕПЛЕНИЕ НОСИКА СТАКАНА Ю-0211 |
| 151 |  | КНОПКА ПЕДАЛИ Ю-0212 |
| 152 |  | ЗАГЛУШКА ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЫ Ю-0213 |
| 153 |  | ГОФРОПАТРУБОК КОММУНИКАЦИЙ Ю-0214 |
| 154 |  | РЕЗИНОВЫЙ ПЕРЕХОДНИК СЛЮНООТСОСА Ю-0215 |
| 155 |  | ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОМ НОВЫЙ ТИП Ю-0223 |
| 156 |  | ПЛАТФОРМА НАПОЛНЕНИЯ СТАКАНА Ю-0217 |