КАТАЛОГ  ЗАПАСНЫХ  ЧАСТЕЙ  МЕДИЦИНСКОГО  ОБОРУДОВАНИЯ  ЗАВОДА

«RYNYES»

| № | ФОТОГРАФИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОД заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Прокладка Парогенератора 1500вт Д-17см. | А-01 Р-0001 |
| 2 |  | Прокладка Парогенератора 1500вт Д-17см | А-02 Р-0002 |
| 3 |  | Прокладка Парогенератора 1200вт Д-12см | А-03 Р-0003 |
| 4 |  | ПЛАТА МИКРОКОНТРОЛЛЕРА WIND-18-23 | А-04 Р-0004 |
| 5 |  | Клавиатура автоклава ВЕЙВ | А-05 Р-0005 |
| 6 |  | Клавиатура мойки КЛЕАН 01 | А-06 Р-0006 |
| 7 |  | Системная плата автоклавов | А-07 Р-0007 |
| 8 |  | Водяной насос «Улька» | А-08 Р-0008 |
|  |  | Водяной насос «Улька» | А-08 Р-0124 |
| 9 |  | Плата генератора ультразвука | А-09 Р-0009 |
| 10 |  | Клавиатура мойки КЛЕАН 01 Обр. сторона | А-10 Р-0010 |
| 11 |  | Защитный термостат парогенератора | А-11 Р-0011 |
| 12 |  | Плата питания и коммутации | А-12 Р-0012 |
| 13 |  | Аварийный клапан автоклава | А-13 Р-0013 |
| 14 |  | Клавиатура автоклава ВИНД | А-16 Р-0014 |
| 15 |  | Датчик внутренней температуры | А-17 Р-0015 |
| 16 |  | ТЭН Парогенератора Автоклава 750вт. | А-18 Р-0016 |
|  |  | ТЭН Парогенератора Автоклава 350вт. | Р-0139 |
|  |  | ТЭН Парогенератора Автоклава 500вт. | Р-0140 |
| 17 |  | Прокладка двери автоклава 12л. | А-19 Р-0017 |
|  |  | Прокладка двери автоклава 18-23 | А-75 Р-0018 |
|  |  | Прокладка двери автоклава 16л. | А-76 Р-0019 |
| 18 |  | Наклейка клавиатуры автоклава ТИНХЕРО 3 поколения | А-20 Р-0020 |
| 19 |  | Наклейка клавиатуры автоклава ВИНД 3 поколения | А-21 Р-0021 |
| 20 |  | Наклейка клавиатуры автоклава ТИНХЕРО2 поколения | А-22 Р-0022 |
| 21 |  | Наклейка на дверцу ТИНХЕРО | А-23 Р-0023 |
| 22 |  | Наклейка клавиатуры ультразвуковой мойки | А-24 Р-0024 |
| 23 |  | Шатунная группа вакуумной помпы нового образца | А-25 Р-0025 |
| 24 |  | Нормально открытый клапан | А-26 Р-0026 |
|  |  | Нормально закрытый клапан | Р-0125 |
|  |  | Нормально открытый клапан 2-х ходовой 3-х позиционный | Р-0141 |
| 25 |  | Диафрагма вакуумной помпы | А-27 Р-0027 |
| 26 |  | Комплект клапана вакуумной помпы | А-29 Р--0028 |
| 27 |  | Крышка головки вакуумной помпы | А-30 Р-0029 |
| 28 |  | Головка вакуумной помпы (пластик) | А-31 Р-0030 |
| 29 |  | Ручка упаковочной машинки | А-32 Р-0031 |
| 30 |  | Датчик уровня Качающегося типа | А-33 Р-0032 |
| 31 |  | Выключатель питания | А-34 Р-0033 |
| 32 |  | Вставка «ЛУБ» Для промывки наконечников | А-35 Р-0034 |
| 33 |  | Термовыключатель Т-110 | А-36 Р-0035 |
|  |  | Термовыключатель Т-115 | А-37 Р-0036 |
|  |  | Термовыключатель Т-55 | А-38 Р-0037 |
| 34 |  | Датчик давления | А-39 Р-0038 |
| 35 |  | Фильтр воздушный | А-40 Р-0039 |
| 36 |  | Фильтр водяной автоклавов 2го поколения | А-41 Р-0040 |
| 37 |  | Крышка помпы | А-42 Р-0041 |
| 38 |  | Гнездо предохранителя | А-43 Р-0042 |
| 39 |  | Кран дренажный | А-44 Р-0043 |
| 40 |  | Кран дренажный | А-45 Р-0044 |
| 41 |  | Клапан дренажный авт. ВИНД 2го поколения | А-46 Р-0045 |
| 42 |  | Быстросъёмный отвод | А-47 Р-0046 |
| 43 |  | Центральный процессор авт. LED версий | А-48 Р-0047 |
|  |  | МИКРОКОНТРОЛЛЕР (МИКРОСХЕМА) | Р-0048 |
| 44 |  | ТЭН К запечатывающей машинке | А-49 Р-0049 |
| 45 |  | Датчик наружной температуры камеры и температуры парогенератора | А-50 Р-0050 |
| 46 |  | Датчик уровня стержневого типа | А-51 Р-0051 |
| 47 |  | Клавиатура ТИНХЕРО 16 третьего поколения КВ-18-1 | А-52 Р-0052 |
| 48 |  | Нагревающее Кольцо ТЭН Общий вид | А-53 |
|  |  |  | А-54 Р-0053 |
|  |  |  | А-55 Р-0054 |
|  |  |  | А-56 Р-0055 |
|  |  |  | А-57 Р-0056 |
|  |  |  | А-58 Р-0057 |
| 49 |  | Теплопроводящая пластина датчика наружной температуры | А-59 Р-0058 |
| 50 |  | Силиконовая проводящая трубка | А-60 Р-0059 |
| 51 |  | Парогенератор малый в сборе | А-61 Р-0060 |
| 52 |  | Парогенератор большой в сборе | А-62 Р-0061 |
|  |  | Парогенератор большой в сборе | А-62 Р-0126 |
| 53 |  | лоток | А-63 Р-0062 |
|  |  | Лоток мал. | Р-0127 |
| 54 |  | Стойка стерилизационной камеры | А-64 Р-0063 |
|  |  | Стойка стерилизационной камеры большая | Р-0128 |
| 54 |  | Стойка стерилизационной камеры | А-65 Р-0064 |
| 55 |  | Чип Max 478 | А-66 Р-0066 |
| 56 |  | Чип DS 1302 | А-67 Р-0067 |
| 57 |  | Чип 1014 | А-68 Р-0068 |
| 58 |  | втулка | А-70 Р-0069 |
| 59 |  | Дренажный фильтр Drain filters old type | А-71 Р-0070 |
| 60 |  | Дренажный фильтр Drain filters new type | А-72 Р-0071 |
|  |  | Дренажный фильтр | Р-0142 |
| 61 |  | Клапан | А-73 Р-0072 |
| 62 |  | Преобразователь | А-74 Р-0073 |
| 63 |  | Сепаратор | А-14 Р-0074 |
| 64 |  | Блок интерооральной камеры | А-79 Р-0075 |
| 65 |  | Угольный фильтр дистиллятора «Drink» | А-78 Р-0076 |
| 66 |  | Отрезной нож Запечатывающей Машинки «Seal-80» | А-77 Р-0077 |
| 67 |  | Ёмкость для рабочей жидкости | А-80 Р-0078 |
| 68 |  | Принтеры встраиваемые | А-81 Р-0079 |
| 69 |  | Переходник для аппарата смазка наконечников | Р-0080 |
| 71 |  | Бак водяной не укомплектованный 18-22л. | А-84 Р-0082 |
| 72 |  | Бак водяной не укомплектованный 12-16л. | А-85 Р-0083 |
| 73 |  | Бак водяной не укомплектованный 18-22л. | А- 86 Р-0084 |
| 74 |  | Бак водяной не укомплектованный 16л. | А-87 Р-0085 |
| 75 |  | Облицовка панели управления С открывающейся крышкой Tinhero-16 | А-88 Р-0086 |
| 76 |  | Облицовка дверцы Tinhero-16 | А-89 Р-0087 |
| 77 |  | Облицовка панели управления Wave 18-23 | А-90 Р-0088 |
| 78 |  | Облицовка дверцы Wave 18-23 | А-91 Р-0089 |
|  |  | Ручка интраоральной камеры | А-15 Р-0090 |
|  |  | Помпа | А-28 Р-0091 |
|  |  | УЛЬТРОЗВУКОВОЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ | А-69 Р-0092 |
|  |  | Дверца для автоклава | Р-0093 |
|  |  | Вентилятор | Р-0094 |
|  |  | МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА АВТОКЛАВА TANING STE D B-11 2005/05/16 | Р-0095 |
|  |  | МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА АВТОКЛАВА WAVE-23 | Р-0096 |
|  |  | ПУСКОВОЙ КОНДЕНСАТОР | Р-0098 |
|  |  | МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА АВТОКЛАВА WIND-23 Стар. Компл. | Р-0099 |
|  |  | МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА АВТОКЛАВА WIND-23 Нов. Компл.L-2-LCD_N | Р-0100 |
|  |  | МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА АВТОКЛАВА WAVE-23 L-1-B без кнопки | Р-0101 |
|  |  | ПЛАТА МИКРОКОНТРОЛЛЕРА | Р-0102 |
|  |  | Водяной бак 12л. | Р-0103 |
|  |  | Облицовка дверцы для автокл.12л. | Р-0104 |
|  |  | Облицовка контрольной панели Для автоклава 12л. | Р-0105 |
|  |  | Встраиваемый модуль USB-интерфейса для автоклавов | Р-0106 |
|  |  | Пневмозамок | Р-0107 |
|  |  | Внешний модуль USB-интерфейса для автоклавов | Р-0108 |
|  |  | Интерфейсный кабель RS-232 | Р-0109 |
|  |  | USB накопитель и программное обеспечение | Р-0110 |
|  |  | ЁМКОСТЬ ДЛЯ СБОРА ДИСТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ | Р-0111 |
|  |  | КРЕПЁЖНАЯ ПЛАНКА ДЛЯ КЛАПАНА СБРОСА ДАВЛЕНИЯ | Р-0112 |
|  |  | ТРАНСФОРМАТОР 220*24 | Р-0113 |
|  |  | НОЖКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ | Р-0114 |
|  |  | 16л СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЙ БАК | Р-0115 |
|  |  | 22л СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЙ БАК | Р-0116 |
|  |  | 12л СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЙ БАК | Р-0144 |
|  |  | СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЙ ЛОТОК | Р-0117 |
|  |  | STE-16л. ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ | Р-0118 |
|  |  | STE КВ-29-1 ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ | Р-0119 |
|  |  | STE КВ-2 ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ | Р-0120 |
|  |  | Плата питания и коммутации с трансформатором | Р-0121 |
|  |  | МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА АВТОКЛАВА TANING STE D B-11 2005/05/16 | Р-0122 |
|  |  | МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА АВТОКЛАВА TINHERO-16 (TIDE-E) | Р-0123 |
|  |  | ФИЛЬТР ВОДЫ | Р-0129 |
|  |  | Основание дверцы автоклава | Р-0130 |
|  |  | Уплотнительное кольцо лед лампы | Р-0131 |
|  |  | Кабель интрооральной камеры 8-пиновый VGA | Р-0132 |
|  |  | ВИДЕОПРОЦЕССОР ИНТЕРООРАЛЬНОЙ КАМЕРЫ | Р-0133 |
|  |  | Кабель USB | Р-0134 |
|  |  | Кабель интрооральной камеры | Р-0137 |
|  |  | Адаптер | Р-0136 |
|  |  | Материнская плата автоклава WAVE-23 L-2-B | Р-0138 |
|  |  | Уплотнительное кольцо дистиллятора Drink | Р-0143 |
|  |  | Силиконовая трубка 14х7 | Р-0145 |
|  |  | Силиконовая трубка 7х3 | Р-0146 |
|  |  | Силиконовая трубка 10х4 | Р-0147 |